附件1

医疗器械抽检项目符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 生产批号/生产日期/  出厂编号 | 规格型号 | 样品来源 | 检验机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碱性磷酸酶测定试剂盒（3批） | | | | | | | |
| 1 | 碱性磷酸酶测定试剂盒（NPP底物-AMP缓冲液法） | 四川新健康成生物股份有限公司 | 四川新健康成生物股份有限公司 | 生产批号:1117061 生产日期:20171127 | 试剂1 90ml×2 试剂2 45ml×1 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 2 | 碱性磷酸酶测定试剂盒（NPP底物-AMP缓冲液法） | 四川新健康成生物股份有限公司 | 四川新健康成生物股份有限公司 | 生产批号:1117071 生产日期:20171130 | 试剂1 90ml×2 试剂2 45ml×1 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 3 | 碱性磷酸酶测定试剂盒（NPP底物-AMP缓冲液法） | 四川新健康成生物股份有限公司 | 四川新健康成生物股份有限公司 | 生产批号:0418011 生产日期:20180412 | 试剂1 60ml×3 试剂2 45ml×1 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 天然胶乳橡胶避孕套（19批） | | | | | | | |
| 1 | 天然胶乳橡胶避孕套 | KAREX INDUSTRIES SDN.BHD | 四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司 | 生产批号:17N3689 生产日期:201709 | 标称宽度：  52mm±2mm 型号：颗粒型 | 攀枝花市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 2 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州双一乳胶制品有限公司（原广州第十一橡胶厂） | 攀枝花合鸿商贸有限公司 | 生产批号:YJ1705 生产日期:2017.05 | 类型：光面型  标称宽度：52mm | 攀枝花市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 3 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 晋江市康乐乳胶用品有限公司 | 泸州市新永宁药业有限责任公司 | 生产批号:17070322A 生产日期:20170703 | 型号：光面型  长度≥160mm  规格：52mm±2mm | 泸州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 4 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 东洋松浦乳胶（锦州）有限公司 | 泸州金伟医药有限公司 | 生产批号:861787ZH 生产日期:201709 | 类型：浮点螺纹组合型  标称宽度52±2mm  长度≥160mm | 泸州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 5 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州万方健医药有限公司 | 上药控股泸州有限公司 | 生产批号:BW8011 生产日期:2018年01月 | 光面型  标称宽度：52mm | 泸州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 6 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 高平市丹阳橡胶制品有限公司 | 泸州宝光医药有限公司 | 生产批号:17022622 生产日期:201702 | 规格：长度≥160mm  标称宽度：52±2mm 型号：非光面型(束腰型） | 泸州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 7 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广东汇通乳胶制品有限公司 | 德阳市罗江区白马关镇卫生院 | 生产批号:16099405 001 | 标称宽度：52mm 类型：光面型 | 德阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 8 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 东洋松蒲乳胶（锦州）有限公司 | 四川省广汉市吉昌药业有限公司 | 生产批号:70828 G 生产日期:2017 08 | 标称宽度：52±2mm 长度：≥160mm 类型：光面型 | 德阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 9 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 海氏海诺乳胶（青岛）有限公司 | 四川郎中医药营销有限公司 | 生产批号:G171013 生产日期:2017/10 | 产品型号：光面型 产品规格：标称宽度：52mm±2mm | 泸州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 10 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 绵阳保康林大药房连锁有限责任公司 | 生产批号:17L06 生产日期:2017.06 | 标称宽度：52mm  类型：螺纹型 | 绵阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 11 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 湛江市汇通药业有限公司 | 攀枝花金利医药贸易有限公司 | 生产批号:7094 生产日期:20170902 | 宽度：52±2mm  螺纹型 | 攀枝花市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 12 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 天津中生乳胶有限公司 | 攀枝花合鸿商贸有限公司 | 生产批号:1703262 生产日期:2017.03 | 规格：标称宽度52mm 型号：光面型 | 攀枝花市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 13 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 湛江市汇通药业有限公司 | 四川省仁祥药业有限公司 | 生产批号:7052 生产日期:20170515 | 宽度：52±2mm 光面型 | 仁寿县食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 14 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 优丽达斯（张家港）乳胶制业有限公司 | 四川省仁寿县中药材有限公司 | 生产批号:U8A604 生产日期:2018 01 | 52±2mm光面（平面型） | 仁寿县食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 15 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 四川仁寿科伦医药贸易有限公司 | 生产批号:17G03 生产日期:2017.03 | 标准宽度：52mm 类型：光面型 | 仁寿县食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 16 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 绵阳正和祥药业连锁有限公司 | 生产批号:G1711SA 生产日期:2017.10 | 标称宽度：52mm 标准长度：≥170mm 型号：光面型 | 绵阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 17 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 东洋松蒲乳胶（锦州）有限公司 | 四川鑫港湾药业有限公司 | 生产批号:80201 Z 生产日期:201802 | 宽度:52±2mm  长度≥160mm 浮点螺纹组合型 | 内江市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 18 | 天然胶乳橡胶避孕套 | SURETEX LIMITED | 四川省福仁堂大药房连锁有限公司 | 生产批号:17048TB 生产日期:2017/04 | 标称宽度52mm 光面 | 广元市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 19 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广东汇通乳胶制品有限公司 | 青神县妇幼保健院 | 生产批号:16102602 | 标称宽度:52mm  类型：光面型 | 青神县食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 手术刀片（1批） | | | | | | | |
| 1 | 无菌手术刀片 | 上海联辉医疗用品有限公司 | 四川友谊医院 | 生产批号:2R1103 生产日期:2016.11.18 | 15 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 一次性使用便携式输注泵 非电驱动（19批） | | | | | | | |
| 1 | 一次性使用便携式输注泵 | 北京科联升华医疗科技有限公司 | 资阳市第一人民医院 | 生产批号:170918 | 50-16/20（CBI） | 资阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 2 | 一次性使用便携式输注泵 | 北京科联升华医疗科技有限公司 | 达州市中心医院 | 生产批号:171222 | 50-8/12(CBI） | 达州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 3 | 一次性使用便携式输注泵 | 北京科联升华医疗科技有限公司 | 四川鹭燕容汇医药有限公司 | 生产批号:171206 | 50-2/8（CBI） | 泸州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 4 | 一次性使用便携式输注泵 | 江苏亚光医疗器械有限公司 | 四川省骨科医院 | 生产批号:20180206 生产日期:2018年02月06日 | 规格型号：ZT-Z/5-B 充装容量：300ml 标称容量：275ml 标称流量：5ml/h 自控给液剂量：0.5ml/次 自控给液时间：15min | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 5 | 一次性使用便携式输注泵 非电驱动 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 攀枝花市中西医结合医院 | 生产批号:1711004 生产日期:2017/11/04 | 型号:CBI+PCA  标称容量：200ml 标称流速：2/3/4/5ml/h 标称自控给液量：0.5ml 标称自控给液再充装时间：15min | 攀枝花市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 6 | 一次性使用便携式输注泵 非电驱动 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 会理县人民医院 | 生产批号:1710018 生产日期:2017/10/18 | 型号:CB1+PCA  标称容量：100ml 标称流速：2/3/4/5ml/h 标称自控给液量：0.5ml 标称自控给液再充装时间：15min | 凉山彝族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 7 | 一次性使用便携式输注泵 非电驱动 | 扬州洋生医药科技有限公司 | 内江市第一人民医院 | 生产日期:20180103 | 型号：持续+自控型（CBI+PCA） 规格：2ml/h 标称容量：100ml 标称流量：2ml/h 标称自控给液量：0.5ml/次 | 内江市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 8 | 一次性使用便携式输注泵 非电驱动 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 华蓥市人民医院 | 生产批号:1712009 生产日期:2017/12/09 | 型号:CBI  标称容量：100ml 标称流速：2ml/h | 广安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 9 | 一次性使用便携式输注泵 非电驱动 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 宜宾市翠屏区妇幼保健计划生育服务中心 | 生产批号:1709028 生产日期:2017/09/28 | 型号:CBI 标称容量：100ml 标称流速：2/3/4/5ml/h | 宜宾市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 10 | 一次性使用手术薄膜 | 浙江康力迪医疗用品有限公司 | 泸县人民医院 | 生产批号:16072201 生产日期:20160810 | 15×35cm 眼科专用 | 泸州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 11 | 一次性使用输注泵 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 广元市中医医院 | 生产批号:批180206 生产日期:20180206 | 型号：SZB-CBL+PCA 规格：150ml 20ml/h 自控给液量：0.5ml/次 自控给液再充装时间：15min  有效输注量：＞90% 标称容量：150ml 标称流量：2.0ml/h | 广元市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 12 | 一次性使用输注泵 | WOO YOUNG MEDICAL CO.,LTD. | 乐山市人民医院 | 生产批号:CDHII11 生产日期:2017年09月04日 | COO20MD 容量：100mL 流速：2.0mL/h | 乐山市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 13 | 一次性使用输注泵 | 江苏省华星医疗器械实业有限公司 | 蓬安惠民医院 | 生产批号:20170109  生产日期:20170109 | 规格型号：CBI（持续给液型）  标称流量:2ml/h 标称容量:100ml | 南充市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 14 | 一次性使用输注泵 | 江苏省华星医疗器械实业有限公司 | 仁寿县人民医院 | 生产批号:20180104 生产日期:20180104 | 规格型号:CBI-PCA(持续给液+自控给液型） 标称流量：2ml/h 标称容量：100ml 自控给液剂量：0.5ml/次 自控给液间隔时间：15min | 仁寿县食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 15 | 一次性使用输注泵 | 扬州市双菱医疗器械有限公司 | 绵阳华信医疗器械有限责任公司 | 生产批号:20180118 生产日期:2018年01月18日 | 规格型号：自控（CBI+PCA）型 标称流量：2ml/h 标称容量：100ml | 绵阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 16 | 一次性使用输注泵 | 河南医仁医疗器械有限公司 | 中江惠民中西医结合医院 | 生产批号:180118 生产日期:2018年01月24日 | 型号:CB1+PCA  容量：100ml  流量：2ml/h 有效输注量：≥85% 自控给液剂量：0.5ml 自控给液间隔时间：15min | 德阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 17 | 一次性使用输注泵 | 江苏亚光医疗器械有限公司 | 平昌县人民医院 | 生产批号:20170911 生产日期:2017年09月11日 | 规格型号：ZT-P/3-A 充装容量：160ml 标称容量：150ml 标称流量：3ml/h | 巴中市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 18 | 一次性使用输注泵 | 江苏亚光医疗器械有限公司 | 雅安市名山区人民医院 | 生产批号:20171031 生产日期:2017年10月31日 | 规格型号：ZT-Z/2-B 充装容量：110ml 标称容量：100ml 标称流量：2ml/h 自控给液剂量：0.5ml/次 自控给液时间：15min | 雅安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 19 | 一次性使用输注泵 | 江苏华泰医疗器械有限公司 | 宜宾市星合益医疗用品有限责任公司 | 生产批号:20170613 生产日期:20170613 | 持续给液(CBI） 充装容量：110ml 标称容量：100ml 标称流量：2ml/h | 宜宾市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 一次性使用无菌手术膜（19批） | | | | | | | |
| 1 | 医用手术薄膜 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 绵阳市中心医院 | 生产批号:20180319 生产日期:20180319 | 型号:B-P型  规格:30cm×20cm | 绵阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 2 | 医用手术薄膜 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 雅安市人民医院 | 生产批号:20180102 生产日期:20180102 | 型号：B-P型 规格：45cm×30cm | 雅安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 3 | 医用手术薄膜 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 宣汉县第二人民医院 | 生产批号:20161114 生产日期:20161114 | 型号：B-P型 45cm×30cm | 达州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 4 | 医用手术薄膜 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 乐山市人民医院 | 生产批号:20171218 生产日期:20171218 | 型号：B-P型  规格：45cm×30cm | 乐山市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 5 | 医用手术薄膜 | 振德医疗用品股份有限公司 | 广元市第一人民医院 | 生产批号:20180102 生产日期:20180102 | 配袋（常规型）45cm×45cm 1片/袋 | 广元市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 6 | 医用手术薄膜 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 遂宁市中医院 | 生产批号:20180122 生产日期:20180122 | 型号：B-P型  规格:45cm×45cm | 遂宁市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 7 | 医用手术薄膜 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 成都市中西医结合医院 | 生产批号:20171113 生产日期:20171113 | 型号：B-P型  规格：30cm×20cm | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 8 | 医用手术薄膜 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 内江市中医医院 | 生产批号:20170403 生产日期:20170403 | 型号：B-P型 45cm×45cm | 内江市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 9 | 医用薄膜手术巾 | 南通昌盛医用材料有限公司 | 凉山彝族自治州第一人民医院 | 生产批号:180103 生产日期:2018年01月11日 | 规格 45cm×45cm 型号：Ⅲ型 | 凉山彝族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 10 | 颅脑手术薄膜 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 攀枝花市中心医院 | 生产批号:20170828 | 型号：P-C型 45cm×45cm | 攀枝花市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 11 | 颅脑手术薄膜 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 平昌县人民医院 | 生产日期:20171127 | 型号：P-C型 45cm×45cm | 巴中市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 12 | 剖腹产专用手术薄膜 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 自贡市妇幼保健院 | 生产日期:20180102 | 型号:P-U型 45cm×45cm | 自贡市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 13 | 手术切口无菌保护膜 | 淄博宏康医疗器械有限公司 | 蓬安县人民医院 | 生产批号:201803 A 生产日期:20180308 | 45×45cm（脑科） | 南充市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 14 | 一次性使用无菌手术膜 | 四川三和医用材料有限公司 | 德阳市人民医院 | 生产批号:20180503 | 规格：45cm×45cm 型号: PE 一片装 | 德阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 15 | 一次性使用无菌手术膜 | 四川三和医用材料有限公司 | 仁寿县中医医院 | 生产批号:20171012 | 规格：45×45cm 型号：PE 一片装 | 仁寿县食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 16 | 一次性使用无菌手术膜 | 浙江省淳安县人和医疗用品工贸有限公司 | 资阳市第一人民医院 | 生产批号:20171216 生产日期:20171216 | 专用型45cm×45cm 货号 MN203-脑科 | 资阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 17 | 一次性使用无菌手术膜 | 浙江康力迪医疗用品有限公司 | 四川省武胜县中医医院 | 生产批号:E170902 生产日期:20170902 | 规格：45×45cm  型号：PE型 | 广安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 18 | 一次性使用无菌手术膜 | 四川三和医用材料有限公司 | 甘孜藏族自治州人民医院 | 生产批号:20170821 | 规格:30cm×40cm  型号:PE | 甘孜藏族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 19 | 一次性使用无菌手术膜 | 四川三和医用材料有限公司 | 兴文县中医医院 | 生产批号:20180222 | 规格：30cm×40cm 型号：PE 一片装 | 宜宾市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 一次性使用无菌注射器（36批） | | | | | | | |
| 1 | 一次性使用无菌注射器 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 合江县人民医院 | 生产批号:批20180311 生产日期:2018-03-19 | 20mL | 泸州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 2 | 一次使用无菌注射器 带针 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 平昌县人民医院 | 生产批号:批180130 生产日期:180130 | 5mL 0.7×32TW-LB | 巴中市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 3 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 四川普仁医药有限公司 | 生产批号:A4批20160507 生产日期:20160507 | 2ml 0.5×20RWLB | 泸州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 4 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 湖南平安医械科技有限公司 | 四川省古蔺县康兴医药营销有限责任公司 | 生产批号:20180111 生产日期:20180111 | 5ml 0.7×31TWLB | 泸州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 5 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 上药控股泸州有限公司 | 生产批号:批20180127 生产日期:20180127 | 10mL 中头式 0.9×37TWLB | 泸州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 6 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 泸州金伟医药有限公司 | 生产批号:批180227 生产日期:20180227 | 10ml 0.8×35TW LB | 泸州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 7 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 攀枝花市仁和区人民医院 | 生产批号:批170907 生产日期:2017年9月7日 | 2mL 0.6×25TW-LB | 攀枝花市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 8 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 四川双陆医疗器械有限公司 | 米易县撒莲镇卫生院 | 生产批号:20171214 生产日期:20171214 | 30mL 1.2×30ETW LB | 攀枝花市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 9 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 雅安市人民医院 | 生产批号:批 171116 生产日期:20171116 | 2ml 0.5×20RW·LB | 雅安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 10 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 攀枝花金利医药贸易有限公司 | 生产批号:批171228 生产日期:171228 | 20mL 1.2×30TW-SB | 攀枝花市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 11 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 圣光医用制品股份有限公司 | 四川香山医药有限公司 | 生产批号:批170511 | 5mL 0.7×30TWLB | 德阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 12 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 成都市郫都区新华综合医院 | 生产批号:批170806 生产日期:20170806 | 5ml 0.7×30TW·LB | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 13 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 四川大容医药有限公司 | 生产批号:A2批20170528 生产日期:20170528 | 20ml 1.2×30 TWLB | 绵阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 14 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 洪雅县第二人民医院 | 生产批号:批171101 生产日期:20171101 | 5ml 0.7×30 TW·LB | 洪雅县食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 15 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 四川广大医疗器械有限公司 | 生产批号:批180126 生产日期:20180126 | 5ml 0.6×25TW·LB | 遂宁市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 16 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 遂宁市船山区妇幼保健院 | 生产批号:批20170813 生产日期:20170813 | 5mL中头式 0.7×31TWLB | 遂宁市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 17 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 四川明立医药有限公司 | 生产批号:批171026 生产日期:20171026 | 5ml 0.7×30TW·LB | 遂宁市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 18 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 四川康宁医用器材有限公司 | 广元博爱医院 | 生产批号:171225 生产日期:20171225 | 5mL 0.7×30TWLB | 广元市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 19 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 四川双陆医疗器械有限公司 | 绵竹市中医医院 | 生产批号:20180208 生产日期:20180208 | 5mL 0.7×30TW LB | 德阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 20 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 四川省广汉市医药开发有限公司 | 生产批号:A1批20171015 生产日期:20171015 | 5ml 0.7×30TWLB | 德阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 21 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 郫县天康医院 | 生产批号:A4批20171010 生产日期:20171010 | 2ml 0.5×20RWLB | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 22 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 炉霍县惠民诊所 | 生产批号:A1批20170624 生产日期:20170624 | 5ml 0.6×25 TWLB | 甘孜藏族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 23 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 四川康宁医用器材有限公司 | 南充市中医医院 | 生产批号:171225 生产日期:20171225 | 5mL 0.7×30TWLB | 南充市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 24 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 四川新世纪医用高分子制品有限公司 | 四川新世纪医用高分子制品有限公司 | 生产批号:20180312 | 20ml（cc） 1.2×30TWLB | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 25 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 四川壮力药业有限公司 | 生产批号:A2批20161107 生产日期:20161107 | 20ml 1.2×30TWLB | 巴中市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 26 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 四川凯艺药业有限公司 | 生产批号:批180111 生产日期:20180111 | 30ml 1.2×30TW·LB | 巴中市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 27 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 巴中市中医院 | 生产批号:批170721 生产日期:20170721 | 2ml 0.5×20RW·LB | 巴中市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 28 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 四川新世纪医用高分子制品有限公司 | 巴中市中医院 | 生产批号:20171225 | 5ml（cc） | 巴中市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 29 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 四川科邦医药有限责任公司 | 生产批号:批180116 生产日期:180116 | 2mL 0.55×20RW-LB | 广元市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 30 | 一次性使用无菌注射器带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 攀枝花市西区玉泉社区卫生服务中心 | 生产批号:批170326 生产日期:20170326 | 5ml 0.6×25TW·LB | 攀枝花市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 31 | 一次性使用无菌注射器带针 | 四川康宁医用器材有限公司 | 自贡市远东贸易有限公司 | 生产批号:批171103 生产日期:20171103 | 5mL 0.5×35TWLB | 自贡市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 32 | 一次性使用无菌注射器带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 攀枝花市仁和区布德镇卫生院 | 生产批号:批180201 生产日期:20180201 | 20mL 1.2×30TW·LB | 攀枝花市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 33 | 一次性使用无菌注射器带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 岳池现代医院 | 生产批号:批171211 生产日期:20171211 | 5ml 0.6×25TW·LB | 广安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 34 | 一次性使用无菌注射器带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 广元市利州区荣山镇卫生院 | 生产批号:批170801 生产日期:20170801 | 5ml 0.7×30TW·LB | 广元市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 35 | 一次性使用无菌注射器带针 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 广元市利州区大石镇卫生院 | 生产批号:A2批20170607 生产日期:20170607 | 20ml 1.2×30TWLB | 广元市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 36 | 一次性使用无菌注射器带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 凉山彝族自治州第二人民医院 | 生产批号:批180211 生产日期:20180211 | 5ml 0.7×30TW·LB | 凉山彝族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 医用脱脂纱布（块）（12批） | | | | | | | |
| 1 | 医用纱布块 | 新乡市华康卫材有限公司 | 古蔺县人民医院 | 生产批号:17072813 生产日期:2017年8月2日 | 10×15×8 纱支/密度21 ×21 /28×28 | 泸州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 2 | 医用脱脂纱布包(非无菌） | 河南省健琪医疗器械有限公司 | 泸州久正骨科医院(普通合伙） | 生产批号:18060831 生产日期:2018年6月8日 | Ⅰ型 80×800 | 泸州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 3 | 医用脱脂纱布叠片 | 河南亚都实业有限公司 | 冕宁县第二人民医院 | 生产批号:173308 生产日期:2017年08月14日 | 纱支：21S×21S 密度：115×105 长（mm）×宽（mm）×层数：200mm\*240mm\*8P | 凉山彝族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 4 | 医用脱脂纱布块 | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 | 泸州华康药业有限责任公司 | 生产批号:170315 生产日期:2017年3月15日 | 6×8×8 | 泸州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 5 | 医用脱脂纱布块 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 南部县中医医院 | 生产批号:06217120202 | 8×10×8 | 南充市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 6 | 医用脱脂纱布块 | 河南省戈尔医疗器械有限公司 | 成都郫都振华医院（普通合伙） | 生产批号:29170601 生产日期:2017年6月2日 | 6×8×8 纱支/密度：21×32 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 7 | 医用脱脂纱布块 | 四川三和医用材料有限公司 | 四川三和医用材料有限公司 | 生产批号:20180407 生产日期:2018年4月19日 | WY型 6cm×8cm×8层 纱支类型：21C | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 8 | 医用脱脂纱布块 | 四川三和医用材料有限公司 | 四川三和医用材料有限公司 | 生产批号:20180310 生产日期:2018年3月28日 | WY型 7cm×9cm×8层 纱支类型：22C | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 9 | 医用脱脂纱布块 | 四川三和医用材料有限公司 | 四川三和医用材料有限公司 | 生产批号:20180502 生产日期:2018年5月4日 | WY型 5cm×6.5cm×8层 纱支类型：22C | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 10 | 医用脱脂纱布块 | 四川三和医用材料有限公司 | 广元市坤玖医用设备有限公司 | 生产批号:20180306 生产日期:2018年3月16日 | 型号：WY型 规格：8cm×10cm×8层 纱支类型：21C | 广元市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 11 | 医用脱脂纱布块 | 四川三和医用材料有限公司 | 自贡市妇幼保健院 | 生产批号:20180103 生产日期:2018年1月8日 | 型号：WY型 规格：23cm×23cm×1层 纱支类型：22C | 自贡市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 12 | 医用脱脂纱布块（非无菌） | 河南省安邦卫材有限公司 | 泸州王氏骨科医院 | 生产批号:170516 生产日期:2017年5月16日 | 型号:Ⅰ型 规格:8×8×8 | 泸州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 一次性使用人体静脉血样采集容器（120批） | | | | | | | |
| 1 | 真空采血管 | 成都瑞琦科技实业股份有限公司 | 成都爱康国宾安生美健康体检医院 | 生产批号:18022816 | RQ/ZC KкE 12×75mm 2mL  添加剂：KкEDTA | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 2 | 真空采血管 | 成都瑞琦科技实业股份有限公司 | 小金县人民医院 | 生产批号:18032010 | RQ/ZC 促凝剂 12×100mm 5mL | 阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 3 | 真空采血管 | 成都瑞琦科技实业股份有限公司 | 雅安市人民医院 | 生产批号:18041709 | RQ/ZC 促凝剂 12×75mm 3mL  添加剂：促凝剂 | 雅安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 4 | 真空采血管 | 重庆开奇科技发展有限公司 | 威远县第三人民医院 | 生产批号:20170818 生产日期:20170818 | 13\*100/5ml 肝素钠NH 材质：PET | 内江市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 5 | 真空采血管 | 成都瑞琦科技实业股份有限公司 | 成都瑞琦科技实业股份有限公司 | 生产批号:18041118 | RQ/ZC KкE 12×75mm 2mL 添加剂：KкEDTA | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 6 | 真空采血管 | 成都瑞琦科技实业股份有限公司 | 成都瑞琦科技实业股份有限公司 | 生产批号:18040804 | RQ/ZC 分离胶 12×100mm 5mL 添加剂：（附加物）分离胶/促凝剂 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 7 | 真空采血管 | 成都瑞琦科技实业股份有限公司 | 成都瑞琦科技实业股份有限公司 | 生产批号:18060111 | RQ/ZC 促凝剂 12×100mm 5mL 添加剂：促凝剂 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 8 | 真空采血管 | 成都瑞琦科技实业股份有限公司 | 成都瑞琦科技实业股份有限公司 | 生产批号:17102314 | RQ/ZC 无添加剂 12×75mm 4mL 添加剂：无 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 9 | 真空采血管 | 成都瑞琦科技实业股份有限公司 | 成都瑞琦科技实业股份有限公司 | 生产批号:18051830 | RQ/ZC 9NC 12×75mm 2mL 添加剂：柠檬酸钠 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 10 | 真空采血管 | 成都瑞琦科技实业股份有限公司 | 乐山市中医医院 | 生产批号:18032702 | RQ/ZC 分离胶 12×100mm 5mL 添加剂：（附加物）分离胶/促凝剂 | 乐山市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 11 | 真空采血管 | 重庆世纪长和实业有限公司 | 宣汉县第二人民医院 | 生产批号:20171128  生产日期:2017.11.28 | 乙二胺四乙酸二钾 EDTA-K 2ml | 达州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 12 | 真空采血管 | 成都瑞琦科技实业股份有限公司 | 成都市成华区妇幼保健院 | 生产批号:18020816 | RQ/ZC K2E 12×75mm 2mL 添加剂：KкEDTA | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 13 | 真空采血管 | 成都瑞琦科技实业股份有限公司 | 广汉市人民医院 | 生产批号:18010331 | RQ/ZC 9NC 12×75mm 2mL  添加剂：柠檬酸钠 | 德阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 14 | 真空采血管 | 成都瑞琦科技实业股份有限公司 | 三台县人民医院 | 生产批号:18040309 | RQ／ZC促凝剂12×100㎜ 5mL 添加剂:促凝剂 | 绵阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 15 | 真空采血管 | 生产企业名称：Becton Dickinson and Company 代理人名称：碧迪医疗器械（上海）有限公司 | 攀钢集团总医院 | 生产批号:7326743 生产日期:2017年12月 | 二氧化硅添加剂 红色Hemogard头盖 纸质标签 抽吸体积4ml 尺寸φ13×75mm | 攀枝花市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 16 | 真空采血管 | 生产企业名称：Becton Dickinson and Company 代理人名称：碧迪医疗器械（上海）有限公司 | 攀枝花市中心医院 | 生产批号:7177841 生产日期:2017年07月 | 分离胶/二氧化硅添加剂，金色安全头盖，纸质标签，抽吸体积5ml，管子尺寸φ13×100mm | 攀枝花市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 17 | 真空采血管 | 成都瑞琦科技实业股份有限公司 | 广元市第二人民医院 | 生产批号:18011112 | RQ/ZC K2E 12×75mm 2mL  添加剂：K2EDTA | 广元市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 18 | 真空采血管 | 重庆三丰医疗器械有限公司 | 四川省南充精神卫生中心 | 生产批号:1712-01 生产日期:20171206 | 血常规管（EDTA．K2） 采血量：2ml | 南充市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 19 | 真空采血管 | 成都瑞琦科技实业股份有限公司 | 凉山彝族自治州第一人民医院马道分院 | 生产批号:18030119 | RQ/ZC K2E 12×75mm 2mL  添加剂：KкEDTA | 凉山彝族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 20 | 真空采血管 | 成都瑞琦科技实业股份有限公司 | 乐山市中医医院 | 生产批号:18040913 | RQ/ZC K2E 12×75mm 2mL 添加剂：K EDTA | 乐山市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 21 | 真空采血管 | 重庆三丰医疗器械有限公司 | 乐山市市中区人民医院 | 生产批号:1801-01 生产日期:20180110 | 血常规管（EDTA.K2） 采血量：2ml | 乐山市食品药品监督管量局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 22 | 真空采血管 | 成都瑞琦科技实业股份有限公司 | 自贡市妇幼保健院 | 生产批号:17112814 | RQ/ZC 促凝剂 12×75mm 3mL 添加剂:促凝剂 | 自贡市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 23 | 一次性使用负压采血管 | 山东奥赛特医疗器械有限公司 | 蓬溪安科医院 | 生产批号:20180201 生产日期:2018年2月1日 | 型号：肝素纳  规格：5ml | 遂宁市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 24 | 一次性使用负压采血管 | 山东奥赛特医疗器械有限公司 | 泸州慈善路中医医院有限公司 | 生产批号:20170918 生产日期:2017年9月18日 | 型号：普通管  规格：5ml | 泸州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 25 | 一次性使用负压采血管 | 山东奥赛特医疗器械有限公司 | 四川达瑞医疗科技有限公司 | 生产批号:20171210 生产日期:2017年12月10日 | 型号：促凝剂+分离胶 规格：5ml | 凉山彝族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 26 | 一次性使用负压采血器 | 山东省成武县永康医用制品有限公司 | 巴中市恩阳区人民医院 | 生产批号:20180322 生产日期:20180322 | 产品型号：血常规管(EDTA2K） 规格：2ml | 巴中市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 27 | 一次性使用负压采血器 | 山东省成武县永康医用制品有限公司 | 泸州长江慢性病专科医院（普通合伙） | 生产批号:20171212 生产日期:20171220 | 产品型号：分离胶  规格：5ml | 泸州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 28 | 一次性使用负压采血容器 | 山东省成武县医用制品厂 | 广元市第四人民医院 | 生产批号:20171020 生产日期:2017年10月21日 | 规格：12×75mm PET 添加剂：EDTA-K2 采血量：2ml | 广元市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 29 | 一次性使用负压采血容器 | 山东省成武县医用制品厂 | 威远川康医院 | 生产批号:20171020 生产日期:2017年10月21日 | 规格：12×75mm 添加剂：EDTA-K2 采血量：2ml | 内江市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 30 | 一次性使用负压采血容器 | 山东省成武县医用制品厂 | 康定市新都桥镇卫生院 | 生产批号:20170325 生产日期:2017年3月25日 | 采血量：2ml  规格：12×75mm 添加剂：EDTA-K2 | 甘孜藏族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 31 | 一次性使用负压采血容器 | 山东省成武县医用制品厂 | 阆中市人民医院 | 生产批号:20180202 生产日期:2018年2月4日 | 规格：12×75mm PET  采血量：3mL  （海拔≤500米） 添加剂：肝素锂 | 南充市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 32 | 一次性使用负压采血容器 | 山东省成武县医用制品厂 | 德昌县麻栗镇中心卫生院 | 生产批号:20170422 生产日期:2017年5月5日 | 规格：12×75mm 添加剂：EDTA-K2 采血量：2ml | 凉山彝族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 33 | 一次性使用静脉血样采集容器 | 河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 | 邻水西苑医院 | 生产批号:18018502 生产日期:2018-01-05 | 普通管 5ml | 广安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 34 | 一次性使用静脉血样采集容器（非无菌） | 河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 | 什邡市妇幼保健院 | 生产批号:18012614 生产日期:2018-01-26 | K2EDTA 3ml | 德阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 35 | 一次性使用静脉血样采集容器（非无菌） | 河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 | 泸定县人民医院 | 生产批号:18018504 生产日期:2018-01-18 | 普通管 5ml | 泸定县食品药品工商质量监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 36 | 一次性使用静脉血样采集容器(非无菌） | 河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 | 邻水西苑医院 | 生产批号:17090404 生产日期:2017-09-04 | 柠檬酸钠4NC（3.8%）2ml | 广安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 37 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 江苏康捷医疗器械有限公司 | 彭山新城医院 | 生产批号:20171201 生产日期:20171221 | 采血量2ml 添加剂：EDTA-K2 | 眉山市彭山区食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 38 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 河北超然医疗器械有限公司 | 渠县康宁中西医结合医院 | 生产批号:180116 生产日期:20180116 | EDTA-K （血常规管） 采血量：2ML | 达州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 39 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 浏阳市三力医用科技发展有限公司 | 攀枝花市第二人民医院 | 生产日期:20180211 | 型号: 促凝剂 规格:5ml | 攀枝花市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 40 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 河北超然医疗器械有限公司 | 乐至县东山镇卫生院 | 生产批号:171002 生产日期:20171002 | 规格：肝素钠  添加剂：肝素钠  采血量：5ml | 资阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 41 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 河北超然医疗器械有限公司 | 成都玛利亚妇产儿童医院 | 生产批号:180116 生产日期:20180116 | 规格：EDTA-K2（血常规管） 添加剂：EDTA-K2 采血量：2ML | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 42 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 河北超然医疗器械有限公司 | 成都玛丽亚妇产儿童医院 | 生产批号:170707 生产日期:20170707 | 规格：柠檬酸钠9NC（血凝试验管）  添加剂：3.2% 柠檬酸钠（0.109mol/L）  采血量：2ml | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 43 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 河北翔远医疗器械股份有限公司 | 宜宾市翠屏区南岸社区卫生服务中心 | 生产批号:171001 生产日期:171222 | 玻璃5ml | 宜宾市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 44 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 资阳市第一人民医院 | 生产批号:20180101 生产日期:2018-01-04 | 促凝剂 3 mL 12mm×75mm | 资阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 45 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 浏阳市三力医用科技发展有限公司 | 资阳市人民医院 | 生产日期:20180105 | 型号：肝素锂  规格：5 ml | 资阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 46 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 浏阳市三力医用科技发展有限公司 | 遂宁市第一人民医院 | 生产日期:20180210 | 型号：EDTAKк  规格：2ml | 遂宁市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 47 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 浏阳市三力医用科技发展有限公司 | 富顺县晨光医院 | 生产日期:20180111 | 型号：EDTA K  规格：2ml | 自贡市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 48 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 沧州永康医药用品有限公司 | 广元市第三人民医院 | 生产批号:20180111 生产日期:20180112 | EDTAK2 2ml | 广元市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 49 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 乐山市人民医院 | 生产批号:20180301 生产日期:2018-03-05 | EDTA-K2 2mL12mm×75mm | 乐山市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 50 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 浏阳市三力医用科技发展有限公司 | 雅安市第二人民医院 | 生产日期:20180305 | 分离胶/促凝剂 5ml | 雅安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 51 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 河北超然医疗器械有限公司 | 成都显微手足外科医院 | 生产批号:180306 生产日期:20180306 | EDTA-Kк(血常规管） 采血量:2mL | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 52 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 浏阳市三力医用科技发展有限公司 | 宜宾市南溪区中医医院 | 生产日期:20171005 | 型号：肝素锂  规格：5ml | 宜宾市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 53 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 浏阳市三力医用科技发展有限公司 | 布拖县人民医院 | 生产日期:20171205 | 型号：EDTAKк  规格：2ml | 凉山彝族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 54 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 乐山市人民医院 | 生产批号:20180401 生产日期:2018-04-02 | 促凝剂 5mL | 乐山市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 55 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 河北超然医疗器械有限公司 | 成都显微手足外科医院 | 生产批号:171202 生产日期:20171202 | 规格：无添加剂（普通管） 添加剂：无添加剂 采血量：5ml | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 56 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 河北翔远医疗器械股份有限公司 | 四川达瑞医疗科技有限公司 | 生产批号:170716 生产日期:170715 | 玻璃2ml EDTA K | 凉山彝族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 57 | 一次性使用人体静脉血样真空采集容器 | 四川双陆医疗器械有限公司 | 内江市第一人民医院 | 生产批号:20180117 生产日期:20180117 | Z-5mLF(12×100）  公称液体容量5mL  无附加剂 | 内江市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 58 | 一次性使用人体静脉血样真空采集容器 | 四川双陆医疗器械有限公司 | 内江市第一人民医院 | 生产批号:20171118 生产日期:20171118 | 9NC-2mLF(12×75）  公称液体容量2mL  添加剂：柠檬酸钠9:1 | 内江市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 59 | 一次性使用人体静脉血样真空采集容器 | 四川双陆医疗器械有限公司 | 大竹县妇幼保健计划生育服务中心 | 生产批号:170228 生产日期:170228 | NH-5mLF（12×100） 公称液体容量 5mL  添加剂：肝素钠 | 达州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 60 | 一次性使用真空采血管 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 绵阳富临医院 | 生产批号:E1批20180118 生产日期:20180118 | 2ml PT管 （枸橼酸钠1:9） | 绵阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 61 | 一次性使用真空采血管 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 茂县人民医院 | 生产批号:171001 生产日期:171025 | 规格：肝素管  添加剂：肝素锂  采血量：5ml | 阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 62 | 一次性使用真空采血管 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 茂县兴富医院 | 生产批号:170701 生产日期:170726 | 规格：无添加剂管 采血量：5ml | 阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 63 | 一次性使用真空采血管 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 茂县人民医院 | 生产批号:171201 生产日期:171213 | 规格：血凝试验管 添加剂：枸橼酸钠（1:9） 采血量：1.8ml | 阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 64 | 一次性使用真空采血管 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 雅安河北医院 | 生产批号:180101 生产日期:180126 | 规格：血凝试验管  添加剂：枸橼酸钠（1:9）  公称液体容量：2ml | 雅安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 65 | 一次性使用真空采血管 | 扬州市华威医疗器械有限公司 | 成都美兆健康管理有限公司 | 生产批号:20171009 生产日期:20171009 | 类型：普通生化无附加剂 规格：12×100mm 5ml | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 66 | 一次性使用真空采血管 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 平昌县人民医院 | 生产批号:180301 生产日期:180326 | 规格：肝素管 添加剂：肝素钠 采血量：5ml | 巴中市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 67 | 一次性使用真空采血管 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 平昌县人民医院 | 生产批号:180101 生产日期:180121 | 规格：血凝试验管  添加剂：枸橼酸钠（1：9）  公称液体容量：2ml | 巴中市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 68 | 一次性使用真空采血管 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 平昌县人民医院 | 生产批号:180301 生产日期:180310 | 规格：血常规管 添加剂：EDTA.K2 采血量:2ml | 巴中市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 69 | 一次性使用真空采血管 | 江苏宇力医疗器械有限公司 | 丹棱蜀阳单采血浆有限公司 | 生产批号:20170705 生产日期:20170730 | 公称容量：5ml 12×100 肝素管 添加剂：肝素钠 | 丹棱县食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 70 | 一次性使用真空采血管 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 丹棱县人民医院 | 生产批号:20171201 生产日期:20171223 | 采血量:5ml  规格:分离胶-促凝管  添加剂:分离胶+促凝剂 | 丹棱县食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 71 | 一次性使用真空采血管 | 岳阳民康医用材料有限公司 | 泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院） | 生产批号:170719 生产日期:170719 | 柠檬酸钠4:1 2ml | 泸州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 72 | 一次性使用真空采血管 | 湖北金杏科技发展有限公司 | 达州市中心医院 | 生产日期:18/04/08 | 型号：ZL  公称液体容量：4ml  添加剂：促凝剂 | 达州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 73 | 一次性使用真空采血管 | 石家庄康卫仕医疗器械有限公司 | 泸州城南医院 | 生产批号:180310 生产日期:20180310 | 2ml 玻璃 | 泸州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 74 | 一次性使用真空采血管 | 湖南平安医械科技有限公司 | 安岳县万福医疗器械有限公司 | 生产批号:批170301 生产日期:2017.03.21 | 促凝管（促凝剂） 5 ml | 资阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 75 | 一次性使用真空采血管 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 巴中市恩阳区人民医院 | 生产批号:180401 生产日期:180407 | 规格：肝素管 添加剂：肝素钠 采血量:5ml | 巴中市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 76 | 一次性使用真空采血管 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 德阳市旌阳区疾病预防控制中心预防医学一门诊 | 生产批号:180101 生产日期:180117 | 规格:分离胶-促凝管 添加剂:分离胶+促凝剂 采血量：5ml | 德阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 77 | 一次性使用真空采血管 | 山东省成武县华博医疗器械有限公司 | 绵竹友好医院 | 生产日期:20170802 | 型号:普通管  公称液体容量:5ml | 德阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 78 | 一次性使用真空采血管 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 核工业四一六医院 | 生产批号:7306487 生产日期:2017 11 | 2.0mL·13×75mm K2 EDTA 3.6mg | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 79 | 一次性使用真空采血管 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 资阳市蜀康药品有限责任公司 | 生产批号:180101 生产日期:180129 | 规格:血沉试验管 添加剂:枸橼酸钠（1:4） 采血量:1.28ml | 资阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 80 | 一次性使用真空采血管 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 泸县人民医院 | 生产批号:180301 生产日期:180311 | 规格：血常规管 添加剂：EDTA.K2 采血量：2ml | 泸州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 81 | 一次性使用真空采血管 | 成都普什医药塑料包装有限公司 | 成都普什医药塑料包装有限公司 | 生产批号:1804032C 生产日期:201804 | PS/CXG 促凝剂 12×100mm/5ml 塑料管 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 82 | 一次性使用真空采血管 | 成都普什医药塑料包装有限公司 | 成都普什医药塑料包装有限公司 | 生产批号:1803011A 生产日期:201803 | 规格型号：PS/CXG NH 12×75mm/3ml 塑料管 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 83 | 一次性使用真空采血管 | 成都普什医药塑料包装有限公司 | 成都普什医药塑料包装有限公司 | 生产批号:1803046A 生产日期:201803 | 规格型号：PS/CXG K2E 12×100mm/5ml 塑料管 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 84 | 一次性使用真空采血管 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 汉源县人民医院 | 生产批号:180301 生产日期:180312 | 规格:血常规管 添加剂：EDTA.K2 采血量:2ml | 雅安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 85 | 一次性使用真空采血管 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | 四川绵阳四0四医院 | 生产批号:1801438 生产日期:20180131 | 非无菌普通型 促凝剂  采血量：5ml | 绵阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 86 | 一次性使用真空采血管 | 上海正邦医疗科技有限公司 | 绵阳市安州区中医院 | 生产批号:20170901 生产日期:20170930 | 添加剂：促凝剂  公称容量：5ml | 绵阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 87 | 一次性使用真空采血管 | 成都普什医药塑料包装有限公司 | 射洪县人民医院 | 生产批号:1804030C 生产日期:201804 | PS/CXG 无添加剂 12×75mm/3ml 塑料管 | 遂宁市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 88 | 一次性使用真空采血管 | 湖南平安医械科技有限公司 | 射洪平安医院 | 生产批号:批170301 生产日期:2017.03.23 | 血凝管柠檬酸钠（9:1）2ml 容器尺寸：12.5×75mm | 遂宁市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 89 | 一次性使用真空采血管 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | 攀枝花市中西医结合医院 | 生产批号:1803208 生产日期:20180318 | EDTA.K2 采血量：2ml 非无菌高原型 | 攀枝花市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 90 | 一次性使用真空采血管 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 炉霍县人民医院 | 生产批号:170901 生产日期:170930 | 规格：无添加剂管  采血量:5ml | 甘孜藏族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 91 | 一次性使用真空采血管 | 成都普什医药塑料包装有限公司 | 广元市中医医院 | 生产批号:1712060A 生产日期:201712 | 规格型号：PS/CXG K2E 12×75mm/2ml 塑料管 | 广元市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 92 | 一次性使用真空采血管 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 广元市第一人民医院 | 生产批号:180301 生产日期:180324 | 添加剂：EDTA.K2 规格：血常规管  采血量:2ml | 广元市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 93 | 一次性使用真空采血管 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 南充市嘉陵区李渡中心卫生院 | 生产批号:171101 生产日期:171104 | 规格：肝素管  添加剂：肝素钠  采血量：5ml | 南充市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 94 | 一次性使用真空采血管 | 成都普什医药塑料包装有限公司 | 汉源县中医医院 | 生产批号:1802033A 生产日期:201802 | PS/CXG 9NC 12×75mmm/1.8ml 塑料管 | 雅安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 95 | 一次性使用真空采血管 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 长宁县长宁镇中心卫生院 | 生产批号:180201 生产日期:180202 | 规格：肝素管 添加剂：肝素锂 采血量：5ml | 宜宾市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 96 | 一次性使用真空采血管 | 上海正邦医疗科技有限公司 | 宜宾县人民医院 | 生产批号:20180113 生产日期:20180115 | 添加剂：EDTAK2 公称容量：3ml | 宜宾市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 97 | 一次性使用真空采血管 | 成都普什医疗塑料包装有限公司 | 屏山县中医医院 | 生产批号:1803010C 生产日期:201803 | PS/CXG 分离胶 12×100mm/5ml 塑料管 | 宜宾市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 98 | 一次性使用真空采血管 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 邻水东方医院 | 生产批号:171201 生产日期:171230 | 规格：肝素管  添加剂：肝素锂 采血量:5ml | 广安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 99 | 一次性使用真空采血管 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 邻水合协医院 | 生产批号:180301 生产日期:180306 | 规格：促凝剂管 添加剂：促凝剂 采血量:5ml | 广安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 100 | 一次性使用真空采血管 | 江苏宇力医疗器械有限公司 | 邻水合协医院 | 生产批号:20180308 生产日期:20180321 | 8×120、血沉管 添加剂：3.8%柠檬酸钠（1:4） 公称容量：1.6ml | 广安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 101 | 一次性使用真空采血管 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 九龙县妇幼保健计划生育服务中心 | 生产批号:180401 生产日期:180403 | 规格：血常规管 添加剂：EDTA.K2 采血量：2ml | 甘孜藏族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 102 | 一次性使用真空采血管 | 扬州市华威医疗器械有限公司 | 甘孜藏族自治州卫生学校附属医院 | 生产批号:20171009 生产日期:20171009 | 类型：普通生化无附加剂 规格：12×100mm | 甘孜藏族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 103 | 一次性使用真空采血管 | 成都普什医药塑料包装有限公司 | 成都普什医药塑料包装有限公司 | 生产批号:1804046D 生产日期:201804 | PS/CXG 无添加剂 12×100mm/5ml 塑料管 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 104 | 一次性使用真空采血管 | 成都普什医药塑料包装有限公司 | 成都普什医药塑料包装有限公司 | 生产批号:1801083A 生产日期:201801 | 规格型号：PS/CXG LH 12×100mm/5ml 塑料管 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 105 | 一次性使用真空采血管 | 扬州市华威医疗器械有限公司 | 遂宁妇产医院 | 生产批号:20180105 生产日期:20180105 | 类型：枸橼酸钠（1:9） 规格：12×75mm 2ml | 遂宁市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 106 | 一次性使用真空采血管 | 成都普什医药塑料包装有限公司 | 开江县中医院 | 生产批号:1712037A 生产日期:201712 | PS/CXG K2E 12×75mm/2ml 塑料管 | 达州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 107 | 一次性使用真空采血管 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 自贡市宏达医疗器械有限公司 | 生产批号:180301 生产日期:180314 | 规格：血常规管 添加剂：EDTA.K2 采血量:2ml | 自贡市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 108 | 一次性使用真空采血管 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 茂县兴富医院 | 生产批号:170701 生产日期:170730 | 规格：分离胶-促凝管 添加剂：分离胶+促凝剂 采血量：5ml | 阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 109 | 一次性使用真空采血管 | 河南省驼人检测医疗器械有限公司 | 眉山市彭山区人民医院 | 生产批号:17D11 生产日期:20171128 | 塑料管13mm×100mm 5mL 肝素纳 | 眉山市彭山区食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 110 | 一次性真空采血管 | 上海澳翔医疗科技有限公司 | 威远维康医院 | 生产批号:201711007 生产日期:2017年11月 | 13×75  添加剂：EDTA K2  公称容量：2ml | 内江市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 111 | 一次性真空采血管 | 上海澳翔医疗科技有限公司 | 富顺县妇幼保健院 | 生产批号:201801024 生产日期:2018年1月 | 13×75 添加剂：0.109mol/L 柠檬酸钠（1:9）  公称容量：2ml | 自贡市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 112 | 一次性真空采血管 | 上海澳翔医疗科技有限公司 | 富顺县妇幼保健院 | 生产批号:201712037 生产日期:2017年12月 | 13×75  添加剂：EDTA K2  公称容量：2ml | 自贡市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 113 | 一次性真空采血管 | 上海澳翔医疗科技有限公司 | 德阳市罗江区中医医院 | 生产批号:201711035 生产日期:2017年11月 | 13×100  添加剂：分离胶/促凝剂 公称容量：5ml | 德阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 114 | 一次性真空采血管 | 上海澳翔医疗科技有限公司 | 双流伊人妇科医院 | 生产批号:201712039 生产日期:2017年12月 | 13×75  添加剂：EDTA K2  公称容量：2ml | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 115 | 一次性真空采血管 | 上海澳翔医疗科技有限公司 | 双流伊人妇科医院 | 生产批号:201801024 生产日期:2018年1月 | 13×75 添加剂：0.109mol/L 柠檬酸钠（1:9）  公称容量：2ml | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 116 | 一次性真空采血管 | 上海澳翔医疗科技有限公司 | 眉山市彭山区中医医院 | 生产批号:201706034 生产日期:2017年6月 | 包装规格：13×75  添加剂：0.109mol/L 柠檬酸钠（1:9）  公称容量：2ml | 眉山市彭山区食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 117 | 一次性真空采血管 | 上海澳翔医疗科技有限公司 | 南充市妇幼保健计划生育服务中心 | 生产批号:201709011 生产日期:2017年9月 | 13×100  添加剂：分离胶/促凝剂 公称容量：5ml | 南充市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 118 | 一次性真空采血管 | 上海澳翔医疗科技有限公司 | 梓潼县人民医院 | 生产批号:201804029 生产日期:2018年4月 | 包装规格：13×75  添加剂：EDTA K2  公称容量：2ml | 绵阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 119 | 一次性真空采血管 | 上海澳翔医疗科技有限公司 | 蓬安县疾病预防控制中心 | 生产批号:201803057 生产日期:2018年3月 | 13×100  添加剂：肝素钠 公称容量：5ml | 南充市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 120 | 一次性真空采血管 | 上海澳翔医疗科技有限公司 | 布拖县特木里镇中心卫生院 | 生产批号:201704021 生产日期:2017年4月 | 包装规格：13×75  添加剂：EDTA K2  公称容量：2ml | 凉山彝族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 医用电气设备（174批） | | | | | | | |
| 1 | 医用压缩雾化器 | 英华融泰医疗科技股份有限公司 | 四川天和医疗器械有限公司 | 生产日期:2017.04.06 出厂编号:B2FC05B-01979（产品编码） | FC | 自贡市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 2 | 等离子体手术系统 | 成都美创医疗科技股份有限公司 | 成都美创医疗科技股份有限公司 | 生产日期:2017年06月 出厂编号:PLA1701054 | PLA-700 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 3 | 臂式电子血压计 | 爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司 | 和平泰康资阳药业有限责任公司 | 生产批号:PPOID000188（生产批号）（外包装上）生产日期:2017.02（外包装上）出厂编号:S/N：B17B0011989 | 2006-2（全自动） | 资阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 4 | 压缩空气式雾化器 | 江苏远燕医疗设备有限公司 | 安岳县宏源医疗器械经营部 | 生产日期:2017.06.06 出厂编号:17060869（产品编号） | 408A | 资阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 5 | 特定电磁波谱治疗器 | 重庆长乐硅酸盐有限责任公司 | 资阳御君堂药品连锁有限公司乐至一分店 | 生产日期:2017/03/30 出厂编号:170314625（产品编号） | CQG-12A | 资阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 6 | 低中频电子脉冲治疗仪 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 资阳市康路医疗器械经营部 | 生产日期:2017.11.04 出厂编号:M17090003-010-0051（序列号） | HYS-339 | 资阳市食品药品监管局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 7 | 低频治疗仪 | 深圳市攀高电子有限公司 | 乐至县双树医疗器械有限公司 | 出厂编号:SN-1503074000 | PG-2602A | 资阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 8 | 电子针疗仪 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 乐至县双树医疗器械有限公司 | 生产日期:2016-05  出厂编号: D002L165036837（SN） | SDZ-Ⅱ型 | 资阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 9 | 电脑中频电疗仪 | 北京天长福医疗设备制造有限公司 | 四川天颐医疗器械有限公司 | 生产批号:15015398（批（编）号） 生产日期:2015年10月10日（出厂检验日期） | T99-AI | 资阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 10 | 电子血压计 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 雅安市第二人民医院 | 生产日期:2017.09.23（生产日）（器身上）  出厂编号: 20170921793LF（系列号）（器身上） | HEM-8611 | 雅安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 11 | 低中频电子脉冲治疗仪 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 雅安市雨城区怡达医疗器械总汇 | 生产日期:2018/4/12 出厂编号:M18030006-033-0051（序列号） | HYS-339 | 雅安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 12 | 压缩空气式雾化器 | 丹阳市恒宁医疗器械有限公司 | 雅安市雨城区怡达医疗器械总汇 | 生产日期:2017/12/08 出厂编号: 171208011527（产品编号） | 602C | 雅安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 13 | 医用压缩式雾化器 | 潮州顺兴发医疗科技有限公司 | 四川森辉医疗器械有限责任公司 | 生产日期:  2017/08/18（出厂日期）出厂编号: KGF170L16102（SN） | AH-N102 | 雅安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 14 | 电子血压计 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 四川森辉医疗器械有限责任公司 | 生产日期:2018.03.16（生产日）（器身上） 出厂编号:  20180305817LF（系列号）（器身上） | HEM-8611 | 雅安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 15 | 腕式电子血压计 | 广州爱芯达电子有限公司 | 雅安市雨城区康健医疗器械销售部 | 生产日期:2017-07-01 出厂编号: 2017070110000（产品编号） | AXD-601 | 雅安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 16 | 腕式电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 雅安市雨城区康健医疗器械销售部 | 生产批号:1801序列号01（外包装上）（批号） 生产日期:2018-01（外包装上） 2018年01月09日（合格证上） 出厂编号:180100184（器号）（机身上） | YE8800C | 雅安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 17 | 臂式电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 雅安市雨城区康健医疗器械销售部 | 生产批号:1804序列号05（外包装上）（批号） 生产日期:2018-04（外包装上）2018年04月26日（合格证上） 出厂编号:180413497（器号）（机身上） | YE655D | 雅安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 18 | 臂式电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 松潘县人民医院 | 生产批号:1802序列号04（外包装上）（批号） 生产日期:2018-02（外包装）2018年02月28日（合格证上） 出厂编号:180208245（器号、机身上） | YE610A | 阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 19 | 全自动臂式电子血压计 | 深圳邦普医疗设备系统有限公司 | 九寨沟县医药有限责任公司 | 生产批号:1702022（批次）（外包装） 生产日期:2017/03/08（外包装） 出厂编号:17020220750 | BF1102 | 阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 20 | 电子血压计 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 金川县人民医院 | 生产日期:2016.08.09（生产日）（器身上） 出厂编号: 20160806109LF（生产批号）（器身上） | HEM-6111 | 阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 21 | 电子血压计 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 金川县中藏医院 | 生产批号:201712L（批号）（外包装） 生产日期:2017.12.19（生产日）（器身上） 出厂编号: 20171208001LF（系列号）（器身上） | HEM-6111 | 阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 22 | 臂式电子血压计 | 广东天际电器股份有限公司 | 阿坝州宏景医药有限责任公司汶川较场店 | 生产批号:15510952（铭牌上）（批号） 生产日期:2016.06.12（合格证） | DX-B901D | 阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 23 | 电子血压计 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 阿坝州康乐康大药房连锁有限公司马尔康天仁平价大药房 | 生产批号:201711L（外包装） 生产日期:2017.11.23  （生产日，器身上） 出厂编号: 20171101737LG（生产批号，器身上） | HEM-7112 | 阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 24 | 电子针疗仪 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 德阳万鑫达医疗器械有限公司 | 生产日期:2016-09 出厂编号: D002R169014614（SN） | SDZ-Ⅱ型 | 德阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 25 | 低中频电子脉冲治疗仪 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 德阳康邦医疗器械有限公司 | 生产日期:2017.12.07 出厂编号:M17090003-062-0028（序列号） | HYS-339 | 德阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 26 | 医用压缩空气式雾化器 | 黄山市雅适医疗器械有限公司 | 德阳科伦医药贸易有限公司 | 生产批号:20171101 生产日期:20171101 出厂编号:20171101013 | YS-01 | 德阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 27 | 臂式电子血压计 | 爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司 | 四川新康源药业有限责任公司 | 生产批号:P1612171（外包装上）（生产批号） 生产日期:2017.05（外包装上） 出厂编号:17B061596（设备码） | A223 | 德阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 28 | 全自动腕式电子血压计 | 华略电子（深圳）有限公司 | 四川德阳太极大药房连锁有限责任公司连锁九十八店 | 生产日期:20150618（外包装底部） 出厂编号:251500602（序列号） | BP38Z1-1 | 德阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 29 | 特定电磁波治疗器 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 四川省广汉市吉昌药业有限公司 | 生产日期:2018.01 出厂编号:011255 | CQ-10 | 德阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 30 | 压缩空气式雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 什邡市人民医院 | 生产批号:1703-06（批号）（外包装上） 生产日期:2017/03/31 出厂编号:1703062445（产品编号） | 403C | 德阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 31 | 手腕式电子血压计 | 厦门安氏兄弟科技有限公司 | 德阳市正和祥药业连锁有限责任公司七十一店 | 生产批号:P1710017（批号）（外包装底部） 生产日期:2017-10-14 出厂编号:17K000665B（编号） | AS-55B | 德阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 32 | 超声雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 西昌鑫亿达医疗器械有限公司 | 生产批号:1703-02（批号）（外包装上） 生产日期:2017/03/10 出厂编号:1703021193（产品编号） | 402AI | 凉山彝族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 33 | 特定电磁波治疗器 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 西昌华赣医疗器械有限公司 | 生产日期:2017.12 出厂编号:112580 | CQ-29P | 凉山彝族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 34 | 医用压缩式雾化器 | 广州德米医用设备有限公司 | 西昌顺达中泰医疗器械有限责任公司 | 生产批号:1704024（生产批号） 生产日期:2017.04.25 出厂编号: YWH217040412（产品编号） | DM-YWH 02 | 凉山彝族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 35 | 手腕式电子血压计 | 深圳市乐中行科技有限公司 | 西昌东升大药房连锁有限责任公司 | 生产批号: LZX2017102501（生产批号） 生产日期:2017年10月25日 出厂编号: LZX201710250232（产品编号） | LZX-W1681 | 凉山彝族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 36 | 电脑中频治疗仪 | 北京金豪商贸有限公司 | 凉山州光华医疗器械有限责任公司 | 生产日期:2017年06月05日 出厂编号: 0420170605101060（产品编号） | J18B | 凉山彝族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 37 | 低频治疗仪 | 成都东方人健康产业有限责任公司 | 凉山州光华医疗器械有限责任公司 | 生产批号:20161216 生产日期:2016.12.16（产品批号）（外包装上） 出厂编号:20161616（产品出厂编号）（合格证上） | DFR/DZ-1 | 凉山彝族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 38 | 电子针疗仪 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 西昌瑞思迈贸易有限公司 | 生产日期:2017-03 出厂编号:  D002R173010980(SN） | SDZ-Ⅱ型 | 凉山彝族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 39 | 电子血压计 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 四川云泽医药有限公司 | 生产日期:2016.5.24（生产日）（器身上） 出厂编号:  20160508012LF（生产批号）（器身上） | HEM-8611 | 凉山彝族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 40 | 电子血压计 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 凉山彝族自治州第一人民医院 | 生产批号:201802L（外包装上）（批号） 生产日期:2018.03.08（生产日）（器身上） 出厂编号: 20180222072LG（生产批号，器身上）（SN，外包装上） | HEM-7121 | 凉山彝族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 41 | 经穴治疗仪 | 四川恒明科技开发有限公司 | 凉山州康源医疗器械有限责任公司 | 生产日期:2017.03.26 出厂编号:21703001105 | HM6805-Ⅱ-5 | 凉山彝族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 42 | 手腕式全自动电子血压计 | 深圳市家康科技有限公司 | 四川普仁医药有限公司 | 生产批号:B170902（批号）(外包装上） 生产日期:  2017/10/10(外包装上） 出厂编号:  B17090200998(LOT NO） | BP180W | 泸州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 43 | 医用压缩雾化器 | 英华融泰医疗科技股份有限公司 | 四川华翊医疗器械有限公司 | 生产日期:2018.01.08 出厂编号:  B0HA02J26W18261（产品编码） | HA | 泸州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 44 | 特定电磁波治疗器 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 上药控股泸州有限公司 | 生产日期:2018.01 出厂编号:010767 | CQ-29P | 泸州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 45 | 医用分子筛制氧机 | 廊坊市方生医疗器械有限公司 | 泸州神龙科技开发有限责任公司 | 生产批号:  3301160725(外包装上） 生产日期:20160725(外包装上） 出厂编号:  20160725085(产品编号） | FSY-3B | 泸州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 46 | 低频治疗仪 | 深圳市攀高电子有限公司 | 泸州市康乐药业连锁有限责任公司二十一直营店 | 生产批号:201711049（LOT） 生产日期:2017-11-13（外包装上） 出厂编号:  1711037121（SN） | PG-2601B8 | 泸州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 47 | 电子针疗仪 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 四川利德药房连锁有限公司199直营店 | 生产日期:2016-05 出厂编号:  D002L165037686(SN） | SDZ-Ⅱ型 | 泸州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 48 | 电子血压计 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 万源市天泰药业有限责任公司 | 生产批号:201802L（批号）（外包装） 生产日期:2018.02.23（生产日）（器身上） 出厂编号:  20180200017LF（系列号）（器身上） | HEM-6111 | 达州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 49 | 压缩式雾化器 | 江西晶康宇医疗科技有限公司 | 大竹县万兴医疗器械有限公司 | 生产日期:2016.10.20（出厂日期） 出厂编号:  2016104424（产品编号） | JKY-F-A07 | 达州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 50 | 低中频电子脉冲治疗仪 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 达州市欣康医疗器械有限公司 | 生产日期:2017.12.07 出厂编号:M17090003-059-0029（序列号） | HYS-339 | 达州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 51 | 电子针疗仪 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 达州市康瑞医疗器械有限公司 | 生产日期:2016-03 出厂编号:  D002L163009009（SN） | SDZ-Ⅱ型 | 达州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 52 | TDP治疗器 | 重庆市国人医疗器械有限公司 | 四川佳祥医疗器械有限公司 | 生产日期:2017.03.30 出厂编号:  1703303036009 | TDP-T-I-1 | 达州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 53 | 红外线治疗器 | 重庆华伦弘力实业有限公司 | 达州科伦医药贸易有限公司 | 生产批号:161101（批号）  生产日期:2016年11月1日 出厂编号:116033（编号） | HLH-1 | 达州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 54 | G6805型治疗仪 | 青岛鑫升实业有限公司 | 达州市天泰医疗器械有限公司 | 出厂编号:144201192（编号） | G6805-I型 | 达州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 55 | 特定电磁波（TDP）治疗器 | 重庆华伦医疗器械有限公司 | 达州市天泰医疗器械有限公司 | 生产批号:1803048（批号）生产日期:2018年03月07日 出厂编号:318015（编号） | GQJ-23 | 达州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 56 | 特定电磁波治疗器 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 四川安然医疗器械有限公司 | 生产日期:2018.01 出厂编号:003339 | CQ-10 | 广安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 57 | 超声雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 四川安然医疗器械有限公司 | 生产批号:15032001（批号）（外包装上） 生产日期: 03/19/2015（出厂日期）  出厂编号:150314063（产品编号） | 402AI | 广安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 58 | 腕式电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 四川辉瑞医疗器械有限公司广安城北分公司 | 生产批号:1704-02（外包装上）（批号） 生产日期:2017/04/24（外包装上）2017年04月24日（合格证上） 出厂编号:170402796（器号）（机身上） | YE8700A | 广安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 59 | 低中频电子脉冲治疗仪 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 四川辉瑞医疗器械有限公司广安城北分公司 | 生产日期:2017.11.04 出厂编号:M17090003-004-0005（序列号） | HYS-339 | 广安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 60 | 经穴治疗仪 | 四川恒明科技开发有限公司 | 广安广泰医疗器械有限公司 | 生产日期:2017.11.24 出厂编号:11711003059 | HM6805-I-5 | 广安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 61 | 电子针疗仪 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 广安广泰医疗器械有限公司 | 生产日期:2017-03 出厂编号:  D002R173007664（SN） | SDZ-Ⅱ型 | 广安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 62 | 腕式电子血压计 | 深圳市讯威实业有限公司 | 四川齐隆医疗器材有限公司 | 生产批号:170516（生产批次）（外包装上） 生产日期:20171027（外包装上） 出厂编号: 60017051601945（序号） | XW-600 | 广安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 63 | 压缩式雾化器 | 江西晶康宇医疗科技有限公司 | 四川齐隆医疗器械有限公司 | 生产日期:2017.06.01（出厂日期）出厂编号:2017060320（产品编号） | JKY-F-A05 | 广安市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 64 | 压缩空气式雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 蓬安本草堂药业有限公司 | 生产批号:16061501（外包装） 生产日期:06/01/2016 出厂编号:160606092（产品编号） | 403C | 南充市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 65 | 红外线治疗器 | 重庆华伦弘力实业有限公司 | 四川铜康医疗器械有限公司 | 生产批号:1712007（批号） 生产日期:2017年12月05日 出厂编号:217006（编号） | HLH-2 | 南充市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 66 | 特定电磁波（TDP）治疗器 | 重庆华伦医疗器械有限公司 | 南充泽苍医药链锁有限公司第03店 | 生产批号:1712135（批号） 生产日期:2017年12月12日 出厂编号:117101（编号） | CQJ-16B | 南充市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 67 | KD系列低频治疗仪 | 江苏富林医疗设备有限公司 | 南充市宝芝灵大药房连锁有限公司第一店 | 生产批号:14054258（外包装） 生产日期:20140428（外包装） | KD001 | 南充市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 68 | 电子针疗仪 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 四川省德胜堂健康医械连锁有限公司南充德胜堂专卖店 | 生产日期:2017-12 出厂编号:  D002R17B082049（SN） | SDZ-Ⅱ | 南充市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 69 | 超声雾化器 | 江苏富林医疗设备有限公司 | 南充市宝芝灵大药房连锁有限公司第12店 | 生产日期:2014.3.1 出厂编号:009184 | W001 | 南充市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 70 | 手腕式电子血压计 | 深圳市乐中行科技有限公司 | 南充嘉宝堂正红大药房连锁有限公司 | 生产批号: LZX2017102501（生产批号） 生产日期:2017年10月25日  出厂编号:  LZX201710250566（产品编号） | LZX-W1681 | 南充市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 71 | 手腕式数字电子血压计 | 深圳市康贝科技有限公司 | 四川山河水药业有限公司 | 出厂编号:140589016（编号） | BPCBOA-2F | 遂宁市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 72 | SL-YW系列医用压缩式雾化器 | 北京神鹿医疗器械有限公司（见说明书） | 四川强泰药业有限公司 | 生产日期:160209 出厂编号:000635（产品编号） | SL-YW-02 | 遂宁市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 73 | 超声雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 四川依联达医疗器械股份有限公司 | 生产批号:1608-01（批号）（外包装上） 生产日期:2016/08/16 出厂编号:  1608011117（产品编号） | 402AI | 遂宁市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 74 | 红外线治疗器 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 四川依联达医疗器械股份有限公司 | 生产日期:201601 出厂编号:001561 | CQ-61 | 遂宁市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 75 | 中频电疗仪 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | 四川医源医疗器械有限公司 | 生产日期:2017年08月 出厂编号:17080107（出厂序号） | ZP-100DIA | 遂宁市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 76 | 电子针疗仪 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 四川医源医疗器械有限公司 | 生产日期:2017-03 出厂编号:  D002R173011657（SN） | SDZ-Ⅱ型 | 遂宁市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 77 | 特定电磁波治疗器 | 重庆博之翰科技有限公司 | 遂宁市永胜医疗器械有限公司 | 生产日期:2017.12 出厂编号:17121449（生产编号） | OH-LJ | 遂宁市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 78 | 臂式电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 成都市第三人民医院 | 生产批号:1708序列号01（外包装上）（批号） 生产日期:2017-08（外包装上）2018年02月28日（合格证上） 出厂编号:170801026（器号）（器身上） | YE680E | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 79 | 手臂式电子血压计 | 苏州尼世精密仪器有限公司 | 四川（北京同仁堂）大药房有限公司 | 生产日期:2018年03月 出厂编号:SN2018-2A0502-000066 | DS-502 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 80 | 电子血压计 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 四川（北京同仁堂）大药房有限公司 | 生产批号:201803L（外包装）（批号） 生产日期:2018.04.04（生产日）（器身上） 出厂编号:  20180328916LG（SN，外包装上）（生产批号，器身上） | HEM-7121 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 81 | 臂式电子血压计 | 深圳市爱立康医疗电子有限公司 | 四川省华安堂药业零售连锁有限公司紫荆店 | 生产批号:15K09（外包装上）（生产批号） 生产日期:20151110（外包装上） | AES-U111 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 82 | 臂式电子血压计 | 深圳市讯威实业有限公司 | 四川一心堂医药连锁有限公司高新区紫荆东路药店 | 生产批号:151023（外包装上） 生产日期:20160227（外包装上） 出厂编号: 30015102300831（序号）（机身） | XW-300 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 83 | 医用超声雾化器 | 深圳市康贝科技有限公司 | 成都德仁堂药业有限公司成都同仁堂 | 生产批号:1703021（外包装上）（生产批号） 生产日期:20170407（外包装上） 出厂编号:1703027582（SN） | PN100 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 84 | 腕式电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 成都德仁堂药业有限公司成都同仁堂 | 生产批号:1703-03（包装外部）（批号） 生产日期:2017年03月30日（合格证上）2017/03/30（外包装上） 出厂编号:170305483（器号）（机身上） | YE8600A | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 85 | 红外线治疗器 | 重庆华伦弘力实业有限公司 | 四川杏林医药连锁有限责任公司锦江区东大街药店 | 生产批号:1804032（批号） 生产日期:2018年04月24日 出厂编号:118093（编号） | HLH-1 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 86 | 特定电磁波治疗器 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 四川省华安堂药业零售连锁有限公司紫荆店 | 生产日期:2017.04 出厂编号:035639 | CQ-10 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 87 | 医用压缩雾化器 | 内蒙古英华融泰高科技发展有限公司 | 四川洪辉医疗器械有限公司 | 生产日期:2016.11.26 出厂编号: B2HA02J26W08025(产品编码） | HA | 眉山市东坡区食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 88 | 特定电磁波治疗器 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 四川洪辉医疗器械有限公司 | 生产日期:2018.04 出厂编号:035706 | CQ-29P | 眉山市东坡区食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 89 | 超声雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 四川艾博医疗器材有限公司 | 生产批号:16050902（外包装上） 生产日期:05/10/2016 出厂编号:160504276（产品编号） | 402AI | 眉山市东坡区食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 90 | 经穴治疗仪 | 四川恒明科技开发有限公司 | 四川艾博医疗器材有限公司 | 生产日期:2017.10.24 出厂编号:31710001017 | HM6805-Ⅲ-6 | 眉山市东坡区食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 91 | 腕式电子血压计 | 深圳市攀高电子有限公司 | 眉山市东坡区凯峰医疗器械经营部 | 生产批号:201701011（外包装上）（LOT） 生产日期:2017-01-08（外包装上） 出厂编号:1701002185（SN） | PG-800A5 | 眉山市东坡区食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 92 | 高电位治疗机 | 上海冠瑞医用电子有限公司 | 眉山市冠瑞星瑞医疗器械有限公司 | 生产日期:2018-05 出厂编号:0560908001 | GR-GDW-09C | 眉山市东坡区食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 93 | 中频电疗仪 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | 四川省伦拿医疗设备有限公司 | 生产日期:2018年05月 出厂编号:18050439（出厂序号） | ZP-100DⅡA | 眉山市东坡区食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 94 | 医用分子筛制氧机 | 廊坊市方生医疗器械有限公司 | 眉山市眉州药房连锁有限公司 | 生产批号:3301160714（外包装上） 生产日期:20160714（外包装上） 出厂编号:20160714055 | FSY-3B | 眉山市东坡区食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 95 | 电子针疗仪 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 自贡市康安医疗器械销售中心 | 生产日期:2017-03 出厂编号:  D002R173011495（SN） | SDZ-Ⅱ型 | 自贡市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 96 | 制氧机 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 自流井区康源医疗器械经营部 | 生产批号:1707（外包装上） 生产日期:2017/07/20 出厂编号:170700925（产品编号） | 9F-3 | 自贡市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 97 | 超声雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 四川省德盛堂健康医械连锁有限公司自贡欧姆龙专卖店 | 生产批号:1402001（外包装上） 生产日期: 02/20/2014（出厂日期） 出厂编号:140210719（产品编号） | 402AI | 自贡市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 98 | 上臂式数字电子血压计 | 义乌市百灵医疗器械有限公司 | 老百姓大药房檀木林店 | 生产批号:1803003（生产批号） 生产日期:2018.03.31 出厂编号:17107612（SN） | BLPM-1 | 自贡市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 99 | 特定电磁波谱治疗器 | 四川恒明科技开发有限公司 | 自贡市宏达医疗器械有限公司 | 生产日期:2017.10.30 出厂编号:81710069050 | TDP-T1 | 自贡市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 100 | 全自动腕式血压计 | 爱安德电子（深圳）有限公司 | 四川梓橦宫大药房连锁有限公司 | 生产批号:20170829（外包装） 生产日期:20170829（外包装） 出厂编号:  CN1609SZ0352A00957 | UB-352A | 内江市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 101 | 红外线治疗器 | 重庆华伦弘力实业有限公司 | 成都鲁蓉医疗器械有限公司威远分公司 | 生产批号:1712017（批号） 生产日期:2017年12月14日  出厂编号:117060（编号） | HLH-1 | 内江市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 102 | 医用制氧机 | 江苏富林医疗设备有限公司 | 四川省荟榕医疗器械有限公司 | 生产批号:20180109005（外包装上） 生产日期:2018.01.02（机身） 出厂编号:10950575（产品编号）（机身） | Y007-3W | 内江市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 103 | 特定电磁波谱治疗器 | 重庆长乐硅酸盐有限责任公司 | 四川省内江中康医贸有限公司 | 生产日期:2018/05/03 出厂编号:  18050304586（产品编号） | CQG-12A | 内江市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 104 | 电脑中频治疗仪 | 北京体健科技发展有限公司 | 威远县康永健医疗器械经营部 | 出厂编号:  201605181228 | T999-1 | 内江市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 105 | 小型医用制氧机 | 黄山市雅适医疗器械有限公司 | 威远县康永健医疗器械经营部 | 生产批号:20180116 JW（产品批号） 生产日期:20180116 出厂编号:2018014303（产品编号） | YS-300 | 内江市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 106 | 特定电磁波谱治疗器 | 四川恒明科技开发有限公司 | 内江亚和贸易有限公司 | 生产日期:2018.03.07 出厂编号:11803002201 | TDP-L1 | 内江市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 107 | 臂式电子血压计 | 爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司 | 四川圣杰药业有限公司内江西门桥直营店 | 生产批号:P1609041（外包装） 生产日期:2017.08（外包装） 出厂编号:B17H0139492（机身）（SN） | 2006-2（全自动） | 内江市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 108 | 电子血压计 上臂式 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 道孚县人民医院 | 生产批号:201711L（外包装）（批号） 生产日期:2017.11.14（生产日）（器身上） 出厂编号:  20171101663LG（生产批号，器身上）（SN，外包装上） | HEM-7130 | 甘孜藏族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 109 | TDP治疗器 | 重庆市国人医疗器械有限公司 | 四川省好利达生物科技有限公司 | 生产日期:2018.05.10 出厂编号:  1805105309736 | TDP-L-I-3 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 110 | 红外线治疗器 | 重庆华伦弘力实业有限公司 | 四川昇和医药连锁有限公司武侯区黉门后街药店 | 生产批号:1712017（批号） 生产日期:2017年12月14日 出厂编号:117036（批号） | HLH-1 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 111 | 压缩空气雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 四川省好利达生物科技有限公司 | 生产批号:1703-06（外包装上）（批号） 生产日期:2017/03/31 出厂编号:1703061836（产品编号） | 403C | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 112 | 电子血压计 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 四川省好利达生物科技有限公司 | 生产批号:201805L（批号）（外包装） 生产日期:2018.06.01（生产日）（器身上） 出厂编号: 20180504019LF（生产批号）（器身上） | HEM-6116 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 113 | 医用氧气 | 沈阳新松医疗科技股份有限公司 | 四川天乐康科技有限公司 | 生产日期:2018-03-29 出厂编号:  301050036803290215（产品编号） | OC-S50 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 114 | 上臂式电子血压计 | 深圳市康贝科技有限公司 | 四川海王星辰健康药房连锁有限公司青羊区少城路药店 | 生产批号:1804016（生产批号）（合格证上） 生产日期:20180329（合格证上） 出厂编号: 1804023594（编号） | BP105A | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 115 | 医用压缩式雾化器 | 东莞市健宝电子科技有限公司 | 四川海王星辰健康药房连锁有限公司青羊区少城路药店 | 生产批号:20180518（生产批号） 生产日期:2018年05月18日（外包装上） 出厂编号:01-000453（产品流水编号） | CN-C-0101 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 116 | 电子血压计 | 优盛医疗电子（上海）有限公司 | 四川杏林医药连锁有限责任公司青羊区鼓楼北三街药店 | 出厂编号:14002217（序列号） | S350 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 117 | TDP治疗器 | 重庆市国人医疗器械有限公司 | 四川太极大药房连锁有限公司青羊区十二桥路药店 | 生产日期:2017.12.08 出厂编号:  1712082008337 | TDP-T-I-1 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 118 | 医用压缩式雾化器 | 广州德米医用设备有限公司 | 泸州健达医疗器械有限公司 | 生产批号:1704046（生产批号） 生产日期:2017.05.03 出厂编号:  YWH1L17040121（产品编号） | DM-YWH 01L | 泸州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 119 | 电子血压计 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 泸县四达医疗器械有限公司 | 生产批号:201801L（批号，外包装上） 生产日期:2018.01.27（生产日）（器身上） 出厂编号:  20180128562LG（生产批号，器身上）（SN，外包装上） | HEM-7121 | 泸州市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 120 | 超声雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 宜宾市康健堂大药房零售连锁有限公司兴文县石海广场连锁店 | 生产批号:16041001（批号（外包装上） 生产日期:04/10/2016 出厂编号:160402665（产品编号） | 402AI | 宜宾市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 121 | 压缩空气式雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 宜宾天乐医药有限公司 | 生产批号:1612-02（批号）（外包装上） 生产日期:2016/12/29 出厂编号:1612020640（产品编号） | 403C | 宜宾市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 122 | 腕式电子血压计 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 四川一心堂医药连锁有限公司筠连新华大道店 | 生产批号:  CUM17060004（生产批号） 生产日期:2017.07.07 出厂编号:A120271（序列号） | HYS-3100 | 宜宾市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 123 | 电子针疗仪 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 宜宾腾博医疗设备有限公司 | 生产日期:2018-01 出厂编号:  D002R181008381(SN） | SDZ-Ⅱ | 宜宾市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 124 | 特定电磁波谱治疗器 | 四川恒明科技开发有限公司 | 宜宾市腾翔医疗器械有限公司 | 生产日期:2016.12.20 出厂编号:11612060266 | TDP-L1 | 宜宾市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 125 | 制氧机 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 四川省德盛堂健康医械连锁有限公司翠屏区文星街店 | 生产批号:1707（外包装上） 生产日期:2017/07/20 出厂编号:170700651（产品编号） | 9F-3 | 宜宾市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 126 | 压缩空气式雾化器 | 江苏嘉得医疗设备有限公司 | 乐山市凯安医疗器械有限公司 | 生产批号:20170302（外包装上） 生产日期:2017.03.08 出厂编号:17031744（产品编号） | 408A | 乐山市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 127 | 低中频电子脉冲治疗仪 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 乐山市美凯能医疗器械有限公司 | 生产日期:2018/04/12 出厂编号:M18030006-029-0012（序列号） | HYS-339 | 乐山市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 128 | 超声雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 乐山市佳宇商贸有限公司 | 生产批号:1611-02（外包装上） 生产日期:2016/11/07 出厂编号:  1611023743（产品编号） | 402AI | 乐山市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 129 | 电子血压计 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 乐山市凯安医疗器械有限公司 | 生产批号:201711L（外包装上） 生产日期:2017.11.28（器身上）（生产日） 出厂编号:  20171103440LF（系列号） | HEM-8611 | 乐山市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 130 | 电子针疗仪 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 乐山新瑞医疗器械有限公司 | 生产日期:2017-06 出厂编号:  D002R176043611（SN） | SDZ-Ⅱ | 乐山市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 131 | 经穴治疗仪 | 四川恒明科技开发有限公司 | 四川速睿贸易有限公司 | 生产日期:2018.06.06 出厂编号:11806001009 | HM6805-Ⅰ-5 | 乐山市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 132 | 特定电磁波治疗器 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 乐山市凯安医疗器械有限公司 | 生产日期:2017.10 出厂编号:089500 | CQ-29P | 乐山市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 133 | 手腕式电子血压计 | 厦门安氏兄弟科技有限公司 | 江油市胜意康医疗器械经营部 | 生产批号:P1703041（批号）（外包装上） 生产日期:2017-03-31 出厂编号:17C006975A（编号） | AS-55A | 绵阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 134 | 压缩空气式雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 江油美兴大药房 | 生产批号:1702-01（批号）（外包装上） 生产日期:2017/02/25 出厂编号:  1702010212（产品编号） | 403C | 绵阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 135 | 电子血压计 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 四川天诚药业股份有限公司 | 生产批号:201710L（批号）（外包装上） 生产日期:2017.11.02(生产日）（器身上） 出厂编号: 20171009859LG（生产批号，器身上）（SN，外包装上） | HEM-7130 | 绵阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 136 | TDP治疗器 | 重庆市国人医疗器械有限公司 | 四川天诚药业股份有限公司 | 生产日期:2018.01.23 出厂编号: 1801232032097 | TDP-T-I-1 | 绵阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 137 | 低中频脉冲治疗仪 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 绵阳市涪城区康怡医疗器械经营部 | 生产批号:  CUM17050006（生产批号）/A070303（序列号） 生产日期:2017.07.21 | HYS-3200 | 绵阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 138 | 医用压缩雾化器 | 广州爱芯达电子有限公司 | 绵阳市涪城区康怡医疗器械经营部 | 生产日期:2017-10-20 出厂编号:  201710203000（产品编号） | AXD-305 | 绵阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 139 | 腕式电子血压计 | 深圳邦普医疗设备系统有限公司 | 绵阳修正堂博特医药连锁有限公司 | 生产批号:1708030（批次）（外包装上） 生产日期: 2017/07/03（外包装上） 出厂编号:17080301231 | BF2202 | 绵阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 140 | 全数字彩色多普勒超声诊断仪 | 绵阳麦迪克电子科技有限公司 | 绵阳麦迪克电子科技有限公司 | 生产日期:2018.02.28 出厂编号:T011803001 | MDK-9900 | 绵阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 141 | 制氧机 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 四川金芝兰药业有限公司 | 生产批号:1703-0009（外包装上） 生产日期:2017/03/29 出厂编号:170300837（产品编号） | 7F-3B | 巴中市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 142 | 中频电疗仪 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | 生产日期:2018年05月 出厂编号:18050846（出厂序号） | ZP-100DIA | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 143 | 气体压缩式雾化器 | 成都维信电子科大新技术有限公司 | 成都维信电子科大新技术有限公司 | 生产日期:2018年01月 出厂编号:182131003 | QW2605C1 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 144 | 高频电离子手术治疗仪 | 成都维信电子科大新技术有限公司 | 成都维信电子科大新技术有限公司 | 生产日期:2018年03月（外包装上） 2018年02月（铭牌上） 出厂编号:182131001 | GDZ 9651B | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 145 | 腰椎治疗仪 | 成都东方人健康产业有限责任公司 | 成都东方人健康产业有限责任公司 | 生产批号:20180412（产品批号） 生产日期:2018.04.12（外包装上） 出厂编号:180401 | DFR/YZ CD-1 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 146 | 射频治疗仪 | 绵阳立德电子股份有限公司 | 绵阳立德电子股份有限公司 | 生产日期:2017年11月14日 出厂编号:ZB17-1008 | LDRFT-50 | 绵阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 147 | B型超声诊断仪 | 绵阳市先锋医疗器械有限公司 | 绵阳市先锋医疗器械有限公司 | 生产日期:2018.05 出厂编号:XF218-180756 | XF218 | 绵阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 148 | B型超声诊断仪 | 绵阳市先锋医疗器械有限公司 | 绵阳市先锋医疗器械有限公司 | 生产日期:2018.05 出厂编号:XF218-180757 | XF218 | 绵阳市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 149 | 制氧机 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 攀枝花市爱康多商贸有限公司 | 生产批号:1709（外包装上） 生产日期:2017/09/28 出厂编号:170900379(产品编号） | 7F-3D | 攀枝花市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 150 | 压缩式雾化器 | 重庆科斯特医疗科技有限公司 | 盐边县人民医院 | 生产日期:2017-12-15 出厂编号:201712214（产品编号） | KST-R100 | 攀枝花市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 151 | 腕式电子血压计 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司盐边县中心店 | 生产批号:  CUM17060004（外包装）（批号） 生产日期:2017.07.06 出厂编号:A080684（序列编号） | HYS-3100 | 攀枝花市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 152 | 特定电磁波谱治疗器 | 四川恒明科技开发有限公司 | 攀枝花市康和药业有限公司 | 生产日期:2016.10.20 出厂编号:81610186058 | TDP-T1 | 攀枝花市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 153 | 超声雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司 | 生产批号:1707（外包装） 生产日期:2017/07/20 出厂编号:1707030823（产品编号） | 402AI | 攀枝花市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 154 | 腕式电子血压计 | 信利仪器（汕尾）有限公司 | 四川省佳旺大药房连锁有限公司 | 生产批号:XL17YQ1509（外包装上）（生产批号） 生产日期:2017-3-16（外包装上） | DW703 | 广元市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 155 | 臂式电子血压计 | 深圳市讯威实业有限公司 | 四川一心堂医药连锁有限公司利州区文化路药店 | 生产批号:160301（生产批次）（外包装上） 生产日期:20160901（外包装上） 出厂编号:  30016030102896（序号） | XW-300 | 广元市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 156 | 电子针疗仪 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 广元市锦康商贸有限公司 | 生产日期:2018-01 出厂编号:  D002R181006152（SN） | SDZ-Ⅱ | 广元市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 157 | 低中频电子脉冲治疗仪 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 广元市广康医疗器械经营部 | 生产日期:2018/05/02 出厂编号:I18030011-030-0039（序列号） | HYS-339 | 广元市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 158 | 特定电磁波谱治疗器 | 四川恒明科技开发有限公司 | 广元市兴曌医疗器械经营部 | 生产日期:2016.12.14 出厂编号:31612113283 | TDP-L3 | 广元市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 159 | 医用压缩式雾化器 | 余姚市登月医疗器械有限公司 | 广元市太明洋药店 | 生产日期:17.8.9 出厂编号:17-J2230（产品编号） | DY-002 | 广元市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 160 | 超声雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 广元市坤玖医用设备有限公司 | 生产批号:16030701（批号）（外包装上） 生产日期:03/10/2016 出厂编号:160308279（产品编号） | 402AI | 广元市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 161 | 红外线治疗器 | 重庆雨逸科技有限公司 | 广元市冀泰医疗器械有限公司 | 生产日期:2018/01/07 出厂编号:180107111（产品编号） | T-01 | 广元市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 162 | 电脑中频电疗仪 | 北京长福医疗设备制造有限公司 | 巴中市鹏宇商贸有限公司 | 生产批号:15021222（批（编）号） 生产日期:2015年7月14日（出厂检验日期） | T99-AII | 巴中市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 163 | 经穴治疗仪 | 四川恒明科技开发有限公司 | 通江县宏鑫医疗器械经营部 | 生产日期:2017.10.26 出厂编号:31710002054 | HM6805-Ⅲ-6 | 巴中市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 164 | 电子针疗仪 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 四川省巴中康庆医疗器械有限公司 | 生产日期:2016-03 出厂编号:  D002L163018563（SN） | SDZ-Ⅱ型 | 巴中市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 165 | 手腕式电子血压计 | 深圳市康贝科技有限公司 | 四川国峰医药有限公司 | 生产批号:17101801（生产批号）（外包装底部） 生产日期:20171018（外包装底部） 出厂编号:1709001875（编号） | BP610W | 巴中市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 166 | 臂式电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 四川省巴中康庆医疗器械有限公司 | 生产批号:1607（外包装上） 生产日期:2016/07/13（外包装上）2016年07月13日（合格证上） 出厂编号:160717483（器号）（机身上） | YE620A | 巴中市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 167 | 特定电磁波（TDP）治疗器 | 重庆薏青医疗器械有限公司 | 四川省巴中怡和药业连锁有限责任公司平昌天使广场店 | 生产日期:2017年12月27日 出厂编号: YQ1712275020（产品编号） | CQ-10A | 巴中市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 168 | 医用压缩式雾化器 | 东莞市健宝电子科技有限公司 | 四川省巴中怡和药业连锁有限责任公司平昌天使广场店 | 生产日期:2016年10月17日 出厂编号:000955（产品流水编号） | CN-C-0101 | 巴中市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 169 | 压缩空气式雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 泸定县冷碛镇中心卫生院 | 生产批号:1703-11（外包装） 生产日期:2017/03/31 出厂编号:  1703113225（产品编号） | 403C | 甘孜藏族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 170 | 7F系列制氧机 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 康定市同康大药房 | 生产日期:2016.03.04 出厂编号:160300294（产品编号） | 7F-3DW | 甘孜藏族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 171 | 压缩式雾化器 | 江西晶康宇医疗科技有限公司 | 泸定县同康大药房 | 生产日期:2017.03.17(出厂日期） 出厂编号:2017030511（产品编号） | JKY-H-A12 | 甘孜藏族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 172 | 电子针疗仪 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 攀枝花市康汇医疗器械有限公司 | 生产日期:2018-02 出厂编号:  D002R182015415(SN） | SDZ-Ⅱ | 攀枝花市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 173 | 臂式电子血压计 | 信利仪器（汕尾）有限公司 | 高新区旺和药店 | 生产批号:XL17A01168（外包装上）（生产批号） 生产日期:2017-08-21（外包装上） | DB62 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 174 | 腕式全自动电子血压计 | 东莞市福达康实业有限公司 | 成都市成毅康缘大药房连锁有限公司会龙店 | 生产批号:1804（外包装上）（生产批号） 生产日期:180425（铭牌）20180425（外包装上） | FT-A11 | 成都市食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |

附件2

医疗器械抽检项目不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 生产企业（进口代理）所在省份/国家 | 生产批号/生产日期/出厂编号 | 规格/型号 | 检品来源 | 检验依据 | 不合格项目 | 不合格项目的标准规定和检验数据 | 检验结果 | 检测机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱脂纱布块 | 河南亚太医疗用品有限公司 | 内江市市中区妇幼保健院 | 河南省 | 生产批号:  331802006 生产日期:  2018年2月2日 | 型号：Ⅱ型 规格：200mm×300mm－4P | 内江市食品药品监督管理局 | 川食药监办〔2018〕114号文及YY 0331-2006脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 | 4.10表面活性物质 | 标准规定：300s后供试液表面活性物质泡沫的高度应不超过2mm；  检验数据：大于2mm（不符合规定） | 不符合规定 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 2 | 医用纱布块 | 新乡市华康卫材有限公司 | 中江县中医医院 | 河南省 | 生产批号:  20171128 生产日期:  2017年12月2日 | 型号：Ⅰ型 规格：21"×21"/28×28  8cm×10cm-8p | 德阳市食品药品监督管理局 | 川食药监办〔2018〕114号文及YY 0331-2006脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 | 4.10表面活性物质 | 标准规定：300s后供试液表面活性物质泡沫的高度应不超过2mm；  检验数据：大于2mm（不符合规定） | 不符合规定 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 3 | 医用纱布敷料 | 南昌市恒康医疗器械有限公司 | 达州市达川区南城社区卫生服务中心 | 江西省 | 生产批号:  2016年10月8日 | 型号：A2型 纱布块  规格：8×10-8  经纱×纬纱：21支×21支  经密×纬密：120根×110根 | 达州市食品药品监督管理局 | 川食药监办〔2018〕114号文及YY 0331-2006脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 | 4.10表面活性物质 | 标准规定：300s后供试液表面活性物质泡沫的高度应不超过2mm；  检验数据：大于2mm（不符合规定） | 不符合规定 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 4 | 医用纱布块 | 新乡市中原卫生材料厂有限责任公司 | 宣汉县第二人民医院 | 河南省 | 生产日期:  2017年5月8日 | 6×8×8 | 达州市食品药品监督管理局 | 川食药监办〔2018〕114号文及YY 0331-2006脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 | 4.10表面活性物质 | 标准规定：300s后供试液表面活性物质泡沫的高度应不超过2mm；  检验数据：大于2mm（不符合规定） | 不符合规定 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 5 | 医用脱脂纱布块 | 四川蓉康世圣药业有限责任公司 | 四川天伦药业有限公司 | 四川省 | 生产批号:  20170916 生产日期:  2017年9月16日 | RK/SBK-S(6×8×8） | 宜宾市食品药品监督管理局 | 川食药监办〔2018〕114号文及YY 0331-2006脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 | 4.2酸碱度 | 标准规定：不应有溶液显粉红色；  检验数据：加入酚酞溶液后溶液显粉红色（不符合规定） | 不符合规定 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 6 | 医用脱脂纱布块 | 新乡市康贝尔医疗科技有限公司 | 康定市人民医院 | 河南省 | 生产批号:  17081610 生产日期:  2017年8月16日 | 180×6cm×4层 | 甘孜藏族自治州食品药品监督管理局 | 川食药监办〔2018〕114号文及YY 0331-2006脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 | 4.10表面活性物质 | 标准规定：300s后供试液表面活性物质泡沫的高度应不超过2mm；  检验数据：大于2mm（不符合规定） | 不符合规定 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 7 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 重庆鑫亿医疗器械有限公司 | 西充县义兴中心卫生院 | 重庆市 | 生产日期:  2017年07月28 日 | 中号B型 | 南充市食品药品监督管理局 | 川食药监办〔2018〕114号文及YY 0336-2013一次性使用无菌阴道扩张器 | 4.4.2结构强度 | 标准规定：扩张器扩张至最大档时，施加30N作用力，任何部件不应断裂  检验数据：插销（档位调节杆）断裂脱落。不合格品数：5（不符合规定） | 不符合规定 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 8 | 一次性使用真空采血管 | 石家庄康卫仕医疗器械有限公司 | 攀枝花美年大健康科技有限公司体检医院 | 河北省 | 生产批号:  170725 生产日期:  20170725 | 5ml 玻璃 促凝管 | 攀枝花市食品药品监督管理局 | 川食药监办〔2018〕114号文及YY 0314-2007一次性使用人体静脉血样采集容器 | 5.1 | 标准规定：应在公称容量的90%～110%之间，即应为4.5mL～5.5mL；  检验数据：6.4mL～6.5mL（不符合规定） | 不符合规定 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 9 | 医用制氧机 | 中国·江苏康瑞德医疗器械有限公司 | 南充和平药房连锁有限责任公司 | 江苏省 | 生产批号:  17051701（外包装上） 生产日期:  2017.5.10 出厂编号:  170517010938（产品编号） | KSN-3T | 南充市食品药品监督管理局 | 川食药监办〔2018〕114号文、GB 9706.1-2007 医用电气设备 第 1 部分：安全通用要求及YY 0505-2012 医用电气设备 第1-2部分:安全通用要求 并列标准:电磁兼容 要求和试验 | 36.201.1传导发射；辐射发射 | 标准规定：  在150kHz至30MHz范围内，传导发射应满足标准限值的要求  在30MHz至1GHz范围内，辐射发射应满足标准限值的要求  检验数据：  传导发射超标（不符合规定）；  辐射发射超标（不符合规定） | 不符合规定 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 10 | 医用制氧机 | 四川大爱科技有限公司 | 四川大爱科技有限公司 | 四川省 | 生产日期:  2018年6月 出厂编号:  008180601301(产品编号） | DZ-2B | 绵阳市食品药品监督管理局 | 川食药监办〔2018〕114号文、GB 9706.1-2007医用电气设备 第1部分:安全通用要求及YY 0505-2012医用电气设备第1-2部分:安全通用要求 并列标准:电磁兼容 要求和试验 | 15电压和（或）能量的限制;  19连续漏电流和患者辅助电流 | 标准规定：  b）用插头与供电网连接的设备，在拔断电源插头后1秒时测得电压不超过60V；  检验数据：最大121V（不符合规定）。  标准规定：  对地漏电流：  正常状态≤0.5mA  单一故障状态≤1mA；  检验数据：  正常状态：1.4 mA  单一故障状态：2 mA  （不符合规定） | 不符合规定 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 11 | 医用制氧机 | 四川大爱科技有限公司 | 四川大爱科技有限公司 | 四川省 | 生产日期:  2018年6月 出厂编号:  008180601331（产品编号） | DZ-2B | 绵阳市食品药品监督管理局 | 川食药监办〔2018〕114号文、GB 9706.1-2007医用电气设备 第1部分:安全通用要求及YY 0505-2012医用电气设备 第1-2部分:安全通用要求 并列标准:电磁兼容 要求和试验 | 15电压和（或）能量的限制;  19连续漏电流和患者辅助电流 | 标准规定：  b）用插头与供电网连接的设备，在拔断电源插头后1秒时测得电压不超过60V；  检验数据：  最大105V（不符合规定）。  标准规定：  对地漏电流：  正常状态≤0.5mA  单一故障状态≤1mA；  检验数据：  正常状态：1.4 mA  单一故障状态：2 mA  （不符合规定） | 不符合规定 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 12 | 医用制氧机 | 四川大爱科技有限公司 | 四川大爱科技有限公司 | 四川省 | 生产日期:  2018年6月 出厂编号:  008180601321（产品编号） | DZ-2B | 绵阳市食品药品监督管理局 | 川食药监办〔2018〕114号文、GB 9706.1-2007医用电气设备 第1部分:安全通用要求及YY 0505-2012医用电气设备 第1-2部分:安全通用要求 并列标准:电磁兼容 要求和试验 | 15电压和（或）能量的限制;  19连续漏电流和患者辅助电流 | 标准规定：  b）用插头与供电网连接的设备，在拔断电源插头后1秒时测得电压不超过60V；  检验数据：  最大121V（不符合规定）。  标准规定：  对地漏电流：  正常状态≤0.5mA  单一故障状态≤1mA；  检验数据：  正常状态：1.4 mA  单一故障状态：2 mA  （不符合规定） | 不符合规定 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 13 | 医用制氧机 | 四川大爱科技有限公司 | 四川大爱科技有限公司 | 四川省 | 生产日期:  2018年6月 出厂编号:  008180601311（产品编号） | DZ-2B | 绵阳市食品药品监督管理局 | 川食药监办〔2018〕114号文、GB 9706.1-2007医用电气设备 第1部分:安全通用要求及YY 0505-2012医用电气设备 第1-2部分:安全通用要求 并列标准:电磁兼容 要求和试验 | 15电压和（或）能量的限制;  19连续漏电流和患者辅助电流 | 标准规定：  b）用插头与供电网连接的设备，在拔断电源插头后1秒时测得电压不超过60V；  检验数据：  最大115V（不符合规定）。  标准规定：  对地漏电流：  正常状态≤0.5mA  单一故障状态≤1mA；  检验数据：  正常状态：1.4 mA  单一故障状态：2 mA  （不符合规定） | 不符合规定 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 14 | 红外线治疗器 | 重庆长乐硅酸盐有限责任公司 | 自贡市宏达医疗器械有限公司 | 重庆市 | 生产日期:  2017/12/01  出厂编号:  171203103（产品编号） | L-150A | 自贡市食品药品监督管理局 | 川食药监办〔2018〕114号文及  GB 9706.1-2007医用电气设备 第1部分:安全通用要求、YY 0306-2008热辐射类治疗设备安全专用要求 | 7输入功率 | 应不大于150W+10%；178W（不符合规定） | 不符合规定 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 15 | 红外线治疗仪 | 重庆蜀轩医疗器械有限公司 | 乐山市康洁医疗器械有限公司 | 重庆市 | 生产日期:  2017.10（出厂日期） 出厂编号:  1017100037 | CQX-10H | 乐山市食品药品监督管理局 | 川食药监办〔2018〕114号文及GB 9706.1-2007 医用电气设备 第 1 部分：安全通用要求、YY 0306-2008热辐射类治疗设备安全专用要求 | 15电压和（或）能量的限制 | 标准规定：b）用插头与供电网连接的设备，在拔断电源插头后1秒时测得电压不超过60V；  检验数据：最大：300V（不符合规定） | 不符合规定 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 16 | 低中频电子脉冲治疗仪 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 自贡市光华医疗器械有限公司 | 广东省 | 生产日期:  2015.9.25（检验日期（合格证上）） 出厂编号:  CUT16060010/A12794 | HYS-3008 | 自贡市食品药品监督管理局 | 川食药监办〔2018〕114号文、GB 9706.1-2007医用电气设备 第1部分:安全通用要求及YY 0607-2007医用电气设备 第2部分:神经和肌肉刺激器安全专用要求 | 50工作数据的准确性 | 标准规定：50.1必须配有使刺激器输出幅度值从最小到最大连续可调，或每一增量不大于1mA或1V断续调节的输出幅度控制器；  检验数据：非连续可调，最大增量：1.3V（r.m.s）/2.6mA（不符合规定） | 不符合规定 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 17 | 低中频电子脉冲治疗仪 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 攀枝花市康汇医疗器械有限公司 | 广东省 | 生产日期:  2015-09-24（合格证上） 出厂编号:  A090189（SN） | HYS-222 | 攀枝花市食品药品监督管理局 | 川食药监办〔2018〕114号文、GB 9706.1-2007医用电气设备 第1部分:安全通用要求及YY 0607-2007医用电气设备 第2部分:神经和肌肉刺激器安全专用要求 | 56.3连接—概述 | 标准规定：c）与患者发生导电连接的导线应设计成患者远端的连接端的导电连接不应接地或接触可能有的危险电压；  检验数据：患者远端可触及危险电压（不符合规定） | 不符合规定 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 18 | 特定电磁波治疗器 | 重庆蜀轩医疗器械有限公司 | 绵阳科伦大药房连锁有限公司连锁七店 | 重庆市 | 生产日期:  2017.05(出厂日期） 出厂编号:  2817050116 | CQX-28D | 绵阳市食品药品监督管理局 | 川食药监办〔2018〕114号文及GB 9706.1-2007医用电气设备 第 1 部分：安全通用要求、YY 0306-2008热辐射类治疗设备安全专用要求 | 15电压和（或）能量的限制 | 标准规定：b）用插头与供电网连接的设备，在拔断电源插头后1秒时测得电压不超过60V；  检验数据：最大：290V（不符合规定） | 不符合规定 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 19 | 超声脉冲电导治疗仪 | 河南三浪医疗新技术有限公司 | 四川天煜生物工程有限公司 | 河南省 | 生产日期:  2018年01月26日 出厂编号:  180105104(编号） | SLC-005 | 遂宁市食品药品监督管理局 | 川食药监办〔2018〕114号文及  GB 9706.1-2007医用电气设备 第1部分:安全通用要求、  YY 1090-2009超声理疗设备、YZB/豫0017  -2007 | 注册产品标准：YZB/豫 0017-2007中  YY1090-2009中4.8.1外部标记、7.2超声-震动治疗头上应有下列标志、4.8.2数据公布 | 4.8.1标准规定：4.8.1.1主机标记-主机上应有下列标识：a）以MHz为单位的声工作频率（低于1MHz时以KHz为单位）；  b）波形（连续波、调幅波或脉冲波）；  d）唯一性的系列号  检验数据：无a）、b）、d）的标识（不符合规定）  7.2标准规定：  a）额定输出功率  b）有限辐射面积  c）波束不均匀性系数  d）波束类型  e）唯一性的系列号  检验数据：无a）、b）、c）、d）、e）的标识（不符合规定）  4.8.2标准规定：  制造商应在随机文件中公布下列参数的标称值：  a）每一个治疗头或附加头的额定输出功率、有效辐射面积、波束不均匀性系数RBN、波束类型、波束最大声强;  检验数据：随机文件中均无相应内容（不符合规定）。 | 不符合规定 | 四川省食品药品检验检测院 |

抄送：各市（州）食品药品监督管理局，省食品药品稽查总队，省食品药品检验检测院。